开平市政府中心机房配件购置更换项目

采购需求

一、项目概况

为保证市中心机房的精密空调正常运行，解决设备耗材运行损耗需不定期更换的问题，需单独购置备件更换。另购买干电池用于遥控器等使用。

二、相关要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、本项目不接受联合体投标。

三、主要内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| C6000精密空调配件加湿罐 | 2 | 替换原C6000加湿罐，含更换安装服务 |
| C6000精密空调配件皮带 | 2 | 替换原C6000皮带，含更换安装服务 |
| C6000精密空调配件滤网 | 2 | 替换原C6000滤网，含更换安装服务 |
| 金霸王（Duracell） 5号碱性电池干电池40粒装 | 2 |  |
| 金霸王（Duracell） 7号碱性电池干电池40粒装 | 2 |  |

四、工期要求

双方签订合同后20个工作日内进行服务。

五、付款方式

验收合格之日起的15个工作日内支付合同总金额100%给中标供应商。

六、服务报价

本项目费用为人民币5280元整。供应商的报价不得超出最高限价。

七、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。