附件1

开平市2021年纳入省和江门市民生实事

自然村名单

| **序号** | **镇（街）** | **行政村** | **自然村** | **污水处理**  **设施名称** | **处理工艺** | **处理规模（t/d）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙街道 | 平原  村委会 | 大沙埗村 | 大沙埗村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 2 | 长沙街道 | 西安  村委会 | 龙田村 | 龙田村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 20 |
| 3 | 长沙街道 | 平原  村委会 | 棉芳村 | 棉芳村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 4 | 长沙街道 | 平原  村委会 | 莲芳村 | 莲芳村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 15 |
| 5 | 三埠街道 | 簕冲  村委会 | 大塘村 | 大塘村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 6 | 三埠街道 | 中山社区  居委会 | 岐阳村 | 岐阳村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 7 | 三埠街道 | 中山社区  居委会 | 南北村 | / | 纳入市政污水管网 | / |
| 8 | 月山镇 | 天湖  村委会 | 麦边一村 | 麦边村污水  处理设施 | AO一体化设备+人工湿地 | 100 |
| 9 | 月山镇 | 天湖  村委会 | 麦边二村 |
| 10 | 月山镇 | 天湖  村委会 | 麦边三村 |
| 11 | 月山镇 | 天湖  村委会 | 麦边四村 |
| 12 | 水口镇 | 泮南  村委会 | 沙岗头村 | 沙岗头村  污水处理设施 | 纳入市政污水管网 | / |
| 13 | 水口镇 | 风采  村委会 | 三元村 | 三元村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 30 |
| 14 | 水口镇 | 红进  村委会 | 龙湾村 | 龙湾村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 15 | 苍城镇 | 联兴  村委会 | 下佛村 | 下佛村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 16 | 苍城镇 | 联兴  村委会 | 北村 | 北村污水  处理设施 | AO | 10 |
| 17 | 马冈镇 | 大厂  村委会 | 松新村 | 松新村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 30 |
| 18 | 马冈镇 | 红丰  村委会 | 大坪头村 | 大坪头村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 15 |
| 19 | 马冈镇 | 大布  村委会 | 塘口村 | 塘口村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 20 |
| 20 | 塘口镇 | 以敬村委会 | 大湖塘村 | 大湖塘村污水  处理设施 | AO | 15 |
| 21 | 赤坎镇 | 中庙  村委会 | 现龙 | 现龙村污水处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 22 | 百合镇 | 茅冈  村委会 | 宝顶村 | 宝顶村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 50 |
| 23 | 百合镇 | 茅溪  村委会 | 安兴村 | 安兴村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 24 | 蚬冈镇 | 东和  村委会 | 锦宝村 | 锦宝村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 25 | 金鸡镇 | 金鸡  村委会 | 三社村 | 三社村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 26 | 金鸡镇 | 向北村委会 | 大王山村 | 大王山村污水处理设施 | AO | 5 |
| 27 | 金鸡镇 | 高镇  村委会 | 东和村 | 东和村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 28 | 金鸡镇 | 石湾  村委会 | 石忽村 | 石忽村污水  处理设施 | AO | 5 |
| 29 | 赤水镇 | 沙洲  村委会 | 鹤仔蓢村 | 鹤仔蓢村污水处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 30 | 赤水镇 | 沙洲  村委会 | 鹤溪村 | 鹤溪村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 31 | 赤水镇 | 冲口  村委会 | 清湖 | 清湖村污水  处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 32 | 赤水镇 | 和安  村委会 | 牛溪 | 牛溪村污水处理设施 | AO+人工湿地 | 10 |
| 33 | 百合镇 | 茅溪  村委会 | 竹院 | 竹院村污水  处理设施 | AO | 5 |
| 34 | 蚬冈镇 | 群星  村委会 | 蚬山 | 蚬山村污水  处理设施 | AO | 5 |