机房空调清洗维护服务及配件购置项目需求

一、项目概况
为保障中心机房和各分机房空调正常运行及设备正常运作，拟购买各机房空调清洗维护服务及配件购置。
二、供应商资格要求
1、 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、 投标人应是具有合法经营资格的独立法人，具有良好的信誉；
三、服务内容
机房空调清洗维护服务部分
1、 服务范围：8台挂机、8台柜机、1台精密空调。
2、 清洗服务内容：风口、风轮、蒸发器、接水盘、过滤网、室内机壳外表、室外机散热片。
3、 检查内容：检查空调是否存在故障，出检查报告。
配件购置部分
	名称
	数量
	备注

	西部数据 NAS硬盘 WD Red Pro 西数红盘Pro 4TB
	2
	含安装服务（免费保修3年）

	机房防静电拖鞋
	10
	

	TCL 电话机座机
	2
	


四、服务实施要求
1、 验机检查：检测空调制定适合进行的清洗方案；
2、 环境防护：铺垫布、准备工具，做好作业环境防护；
3、 专业拆机：拆卸外壳、过滤网等零部件，加装保护罩；
4、 杀菌消毒：采用进口专用清洁剂，全面喷洒杀菌消毒；
5、 深度清洗：高压水枪清洗机，深层清洗，去尘除垢；
6、 外壳清洗：装机还原，外观清洗；
7、 复原验收：现场试机验收，清洁作业现场。
五、服务报价
预算金额：本次项目的服务费为6080元，大写：陆仟零捌拾元整，超过预算金额报价无效。
六、确定成交供应商
若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。
[bookmark: _GoBack]七、服务期限
提供3个月的服务质保期。
