机房空调清洗维护服务及配件购置项目需求

一、项目概况

为保障中心机房和各分机房空调正常运行及设备正常运作，拟购买各机房空调清洗维护服务及配件购置。

二、供应商资格要求

- 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人应是具有合法经营资格的独立法人，具有良好的信誉；

三、服务内容

- 机房空调清洗维护服务部分

- 服务范围：8台挂机、8台柜机、1台精密空调。

- 清洗服务内容：风口、风轮、蒸发器、接水盘、过滤网、室内机壳外表、室外机散热片。

- 检查内容：检查空调是否存在故障，出检查报告。

- 配件购置部分

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 西部数据 NAS硬盘 WD Red Pro 西数红盘Pro 4TB | 2 | 含安装服务（免费保修3年） |
| 机房防静电拖鞋 | 10 |  |
| TCL 电话机座机 | 2 |  |

四、服务实施要求

- 验机检查：检测空调制定适合进行的清洗方案；

- 环境防护：铺垫布、准备工具，做好作业环境防护；

- 专业拆机：拆卸外壳、过滤网等零部件，加装保护罩；

- 杀菌消毒：采用进口专用清洁剂，全面喷洒杀菌消毒；

- 深度清洗：高压水枪清洗机，深层清洗，去尘除垢；

- 外壳清洗：装机还原，外观清洗；

- 复原验收：现场试机验收，清洁作业现场。

五、服务报价

预算金额：本次项目的服务费为6080元，大写：陆仟零捌拾元整，超过预算金额报价无效。

六、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

七、服务期限

提供3个月的服务质保期。