开平市百千万工程赤坎两堡高位视频监控服务采购需求书

一、项目概述
（一）项目名称
开平市百千万工程赤坎两堡高位视频监控服务
（二）项目背景
为满足百千万工程现场视频调度需求，需在中阳高速赤坎两堡路段建设1个高位视频监控点位，初步选定在经纬度112.60294，22.303676周边建设高位视频监控。
二、供应商资格要求
（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：有效期内的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证及税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照复印件）。
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止日前6个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】；投标截止日前6个月内任意一个月社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件复印件，或合法有效的社保部门（或税务部门）网站的电子证明打印件【内容应包含单位名称、参保（或缴费）信息、电子印章和日期等】。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2022年年度财务报表或投标截止日前6个月内任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】。
4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。
6.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
（三）本项目特定的资格要求：无。
三、服务内容
（一）部署点位
初步选定在中阳高速赤坎两堡路段，经纬度112.60294，22.303676周边。
（二）服务要求
完成高位监控摄像头安装（包含提供安装支架、摄像头防雷、电缆及网线的布放），离地挂高≥15米，为摄像头提供稳定供电，摄像头可视范围约2公里。
（二）摄像头参数
[bookmark: _GoBack]传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
光学变倍：40倍
焦距：6.0-240mm
视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG
最大图像尺寸：2560×1440 @60fps
网络接口协议：GB/T28181、ONVIF
防护等级：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准
（三）维护服务要求
提供1年的维护服务（包含定期巡检和故障处理）：接到保障后2小时内响应，24小时内完成故障排查及处理（如遇台风或大雨等恶劣天气无法户外施工、摄像头设备故障需更换或返修等，由建设单位和承建单位沟通）。
注：本项目采购的摄像头产权属于开平市政务服务数据管理局。
四、服务时间
合同签订后10个工作日内完成施工验收。
五、服务报价
本服务费用预算为人民币18,000元整。供应商的报价不得超出最高限价。
六、成交供应商
若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术服务能力、采购信誉度、与本单位有服务经验者等方面进行择优选择，确定为成交供应商。
七、结算方式
按合同约定方式结算。

