视频会议设备接入会议中控系统项目
采购需求

一、项目概况
为保障调度会议正常召开，需在开平市人民政府大楼指定会议室安装一套视频会议终端，并将新终端接入会议中控系统。接入完成后，我市可通过该设备设置分会场并参加上级部门召开的视频会议。
二、供应商资格要求
（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。
（二）供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。
（三）供应商应具有稳定的专业技术服务人员。
（四）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包项目。
三、服务内容
（一）在市人民政府大楼指定会议室的控制机房，安装上级部门下发的视频会议设备，并连通会议主机的网络信号和视频信号。
（二）会议主机启动，联同相关人员进行视频会议的调试，保证主机的正常工作，满足大屏32:9分辨率信号显示要求。
[bookmark: _GoBack]（三）修改中控系统的程序，把新增的会议主机接入到中控主机，满足会议室现有会议系统的多信号并存并可灵活控制切换的效果。
四、完工期
自合同签订生效之日起10个工作日内完成施工验收。
五、服务报价
本服务费用为人民币2,500元整。供应商的报价不得超出最高限价。
六、确定成交供应商
若有多家投标人竞价，采购人将综合考虑投标人的服务质量、售后服务组建情况、团队技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交投标人。
七、结算方式
按合同约定方式结算。

