中心机房精密空调维修项目采购需求

一、项目概况

为保障中心机房精密空调安全稳定运行，拟购买中心机房精密空调维修服务。

二、供应商资格要求

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

（三）供应商应具有稳定的专业技术服务人员。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包项目。

服务内容

供应商需对中心机房精密空调C6000整体故障进行排查维修（含更换如下设备），直至正常运行。

序号	内容	数量	单位
1	C6000精密空调更换19铜管	20	米
2	C6000精密空调更换压缩机	2	个
3	C6000精密空调加雪种（空机）	20	匹
4	C6000精密空调更换外风机	2	台
5	C6000精密空调更换电控板	1	个
6	C6000精密空调更换低压保护器	1	个
完工期

自合同签订生效之日起20个日历日内完成。

服务报价

项目预算价格为17860元超过预算金额报价无效。

六、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。