中心机房精密空调维修项目采购需求

一、项目概况

为保障中心机房精密空调安全稳定运行，拟购买中心机房精密空调维修服务。

二、供应商资格要求

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

（三）供应商应具有稳定的专业技术服务人员。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包项目。

三、服务内容

供应商需对中心机房精密空调C6000整体故障进行排查维修（含更换如下设备），直至正常运行。
	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	C6000精密空调更换19铜管
	20
	米

	2
	C6000精密空调更换压缩机
	2
	个

	3
	C6000精密空调加雪种（空机）
	20
	匹

	4
	C6000精密空调更换外风机
	2
	台

	5
	C6000精密空调更换电控板
	1
	个

	6
	C6000精密空调更换低压保护器
	1
	个


四、完工期
自合同签订生效之日起20个日历日内完成。
五、服务报价

项目预算价格为17860元超过预算金额报价无效。
六、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

