2024年开平市机房空调维修服务项目

采购需求
一、项目概况

为保障中心机房和各分机房空调正常运行，拟购买部分空调维修服务。

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：有效期内的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证及税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照复印件）。

2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

三、服务内容

服务范围：格力5匹柜机外机风机更换、格力3匹柜机电路板更换、三菱2匹挂机红外接收模块更换。
四、服务报价

本次项目的服务费为1260元，大写：壹仟贰佰陆十元整，超过预算金额报价无效。

五、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，选择符合条件并报价最低者为本项目的成交供应商。若出现两家（含）以上相同报价时，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例等方面进行择优选择，确定为成交供应商，投标人需提供相关材料。
六、服务期限

完工期7个日历日内，并提供3个月的服务质保期（更换部分）。

七、本项目评分权重及评审因素

	评分项目/权重
	评审因素
	评审指标

	技术评分（50%）
	技术要求的响应情况（25分）
	考查、对比响应人对技术要求的响应情况，技术参数完全满足采购要求的得50分，不满足其他一般技术参数要求的，每项扣0.5分，扣完为止。

	
	响应服务计划（25分）
	考查、对比响应人所投报服务计划的合理性、可行性：响应服务计划合理、可行的，得25分；
响应服务计划较合理、可行的，得20分；
响应服务计划一般的，得15分；
响应服务计划较差的，得10分。

	商务评分（40%）
	经营业绩（10分）
	本项最高得分为10分。
需提供项目中标（或成交）通知书或合同复印件，并加盖响应人单位公章。

	
	规章管理制度（5分）
	考查、对比响应人的各项规章管理制度是否详细、合理：
规章管理制度详细、合理的，得5分；
规章管理制度较详细、合理的，得4分；
规章管理制度简略、扼要的，得2分；
规章管理制度粗略、不详细的，得1分；
没有规章管理制度的，得0分。

	
	完工期（10分）
	考查、对比是否有针对本项目制定的项目实施进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求：
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划详细可行、合理的，得10分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较详细可行、合理的，得8分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划一般的，得6分；
完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较差的，得2分。
完工期不满足需求文件要求的，得 0 分。

	
	售后服务（15分）
	考查、对比售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。
售后服务合理、可行、优质、专业的，得15分；
售后服务较合理、可行、较好的，得12分；
售后服务一般的，得8分；
售后服务较差的，得6分。

	价格评分（10%）
	
	


