| 开平市疾病预防控制中心(开平市卫生监督所)采购项目需求书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：铂金坩埚采购项目 |  |  | 项目编：KPCDC202509-1 | 数量：5个 |
| 序号 |  | 采购技术参数要求/参加遴选实际要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 带盖铂金坩埚规格; 25毫升，带盖. 纯度; ≥99.95%. 重量; ≥25克. 熔点; ≥1770度. |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 1.参加遴选的供应商应当具备所报货物的供货能力以及保证所报货物的来源渠道合法； - 2.提供货物时要求出具出厂的检验检测证书。 |  |  |

注：表中机器技术参数要求及商务要求每一项必须满足，否则取消供应商参加遴选的资格。

开平市疾病预防控制中心（开平市卫生监督所）

2025年9月11日