# 开平市中医院电子镜设备年度维保服务采购项目

# 遴选文件

开平市中医院

2026年1月

# 目    录

第一部分遴选公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商资格条件	3

三．遴选响应资料	4

四、报名、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：	4

五、本次遴选相关事宜联系：	5

六、报名须知	5

七、注意事项	5

八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记	5

第二部分采购需求	7

一、项目概况	7

二、供应商资格条件	7

三、服务内容及要求：	7

四、保修清单	9

五、报价要求	9

六、评审办法和标准	10

七、验收标准	10

第三部分供应商须知	11

一、说明	11

二、遴选文件说明	13

三、响应文件的制作	13

四、响应文件的递交	15

第四部分评审办法	17

第五部分合同书格式	21

第六部分遴选响应文件格式	27

第一部分 遴选公告

本院因业务开展的需要，将对开平市中医院电子镜设备年度维保服务采购项目进行院内遴选采购，欢迎具备相应资质的供应商参与遴选。相关事宜公告如下：

- 项目基本情况

1、采购项目名称：开平市中医院电子镜设备年度维保服务采购项目

2、项目编号：ZYYCG-2026-0101

3、采购项目预算金额：  192000.00  元（预算金额为项目最高限价，该限价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于所有设备的维修费用、保养费用、人工费用、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、交通费用、管理费用、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等一切费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用）

4、采购数量： 1 项

5、项目内容及需求：本项目主要涉及对开平市中医院电子镜设备的维修和保养服务。

6、服务期限： 2 年 ，从合同签订生效之日起开始计算。

- 7、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准。

- 供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

- 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

- 2、供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

## 3、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 4、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 6、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 8、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 9、本次遴选不接受联合体遴选响应。

## 10、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三．遴选响应资料

## 1、报名资料

## （1）项目报名表；

## （2）法定代表人身份证明文件（法定代表人报名）/法定代表人授权书（委托代理人报名）；

## （3）营业执照复印件。

## 2、遴选响应文件

## 遴选响应文件（一正四副）, 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 以上资料准备完整的供应商方可参加，遴选响应文件和报名表获取方式：本页面底部下载。

## 四、报名、资料递交时间、地点、报价要求及评审办法：

## 1、报名时间：2026年1月9日-2026年1月13日（工作日上午8：30——11:30，下午2:30——5:30，北京时间）。

## 2、遴选文件递交时间：2026年1月15日14：30——15:30（北京时间）。

## 3、地点：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号，开平市中医院新昌总院2号楼8楼817室。

## 4、报价要求：

## 遴选响应人应根据遴选文件的要求，结合本单位的实际情况考虑后进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。响应报价包含完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于所有设备的维修费用、保养费用、人工费用、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、交通费用、管理费用、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等一切费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。

## 5、评审办法：综合评分法

## 6、遴选结果：开平市卫生健康局官网公示

## 五、本次遴选相关事宜联系：

## 项目联系人：李先生、雷先生，电话：0750-2389697

## 六、报名须知

## 1、本次遴选项目仅接受现场资料递交，不接受邮寄等其他方式。

## 2、违反《遴选响应承诺函》内容的单位及授权人视为失信人，失信人将列为黑名单，取消其响应开平市中医院所有项目的资格。

## 3、其他视为失信人的情况：

## （1）无故不参与响应或未按时响应的三次及以上；

## （2）撤销遴选响应未在遴选响应截止前24小时内以书面形式通知采购人三次及以上的；

## （3）遴选响应文件出现严重错误给遴选工作带来影响三次及以上的。

## 4、报名不足3家供应商时，将依据《开平市中医院采购管理制度》处理。

## 七、注意事项

## 1、超过项目预算按响应无效处理。

## 八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记

## 1、遴选响应文件份数：一正四副，并在遴选响应文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

## 2、将遴选响应文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本复印件。

## 3、正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 4、以上所需文件正本均需逐页加盖遴选响应人公章（红章），副本可为正本复印件，封面须盖公章。

## 5、所有密封口处均应用封条密封并加盖遴选响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字，并注明“2026年1月15日15时30分前不准启封”的字样。

## 备注：遴选响应文件中的格式文件，请遴选响应人必须按照遴选文件提供的格式文件进行提供，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按响应无效处理。

开平市中医院

2026年1月

第二部分采购需求

## 一、项目概况

本项目主要涉及对开平市中医院电子镜设备的维修和保养服务。

1、项目地点： 开平市中医院

2、采购项目预算金额（元）：最高限价人民币 192000.00元（预算金额为项目最高限价，该限价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于所有设备的维修费用、保养费用、人工费用、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、交通费用、管理费用、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等一切费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用）

3、服务期限： 2 年，从合同签订生效之日起开始计算。

4、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准。

## 二、供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

- 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

- 2、供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

## 3、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 4、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 6、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 8、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 9、本次遴选不接受联合体遴选响应。

10、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三、服务内容及要求：

▲1、开机率：（合同95%以上）

响应人为保障服务质量效率，维保清单里的设备开机率达到全年365天的开机率要95%以上，响应公司派遣的工程师需参加过原厂组织的培训并获得结业证书；

2、服务内容：

（1）对维修保养的设备内容包括：整个维修保养服务期限内对设备维修保养发生的所有费用包括设备检查保养费及维修人员的工时费、工具费、更换主镜配件费、差旅费及增值税普通发票税金等全保费用；

（2）免费提供维保设备技术操作指导及内镜清洗指导；

（3）响应人在接到内镜出现故障通知，电话响应时间不超过三十分钟，响应人必须保证小修7个工作日；中修15个工作日；大修20个工作日内完成维修，并提供同品牌同型号备用机（包括节假日）以供甲方使用。维修更换的配件需提供宾得或奥林巴斯或优亿原厂配件来源证明。

（4）响应人在保修期内需对内镜进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，每次出具一份维修保养记录。

（5）响应人为采购人提供两年共8次电子胃肠镜周边仪器免费除尘清洁服务，并做保养记录。

（6）免费提供设备水汽及吸引按钮O形圈。

3、维修保养要求：

（1）安全检查：响应人按照厂家设备标准规定执行、制定检查计划，机械安全检查、电气安全检查、操作性能检查、设备外观及易损件检查与更换，记录检查结果。

①记录并安排保养时间，按照保养计划检测并更换易损耗部件。

②按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，并记录设备状况，并提交季度维保报告给采购人。

（2）预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由响应人免费提供。

（3）对于有透水等现象的大修设备必须对其整体进行彻底消毒以避免因镜子引起的医源性交叉感染，必须有相关证明记录。

（4）由采购人决定需要更换备件的范围，从设备上更换下来的备件归采购人所有。

## 四、保修清单。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 机身号 | 维保年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | 宾得 | EG-2990i | 1 | B160248 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 2 | 电子肠镜 | 宾得 | EG-3890Fi | 1 | B160201 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 3 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GFI-HQ290 | 1 | 2959127 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 4 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1 | 2954866 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 5 | 可视软性喉镜 | 优亿 | TIC-I4 | 1 | UE1004126 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 6 | 可视软性喉镜 | 优亿 | TIC-I4 | 1 | UEA06B09 | 2 年(自合同生效算起） |  |
| 7 | 支气管纤维镜 | 宾得 | FI-16RBS | 1 | H111746 | 2 年(自合同生效算起） |  |

## 五、报价要求

## 1、遴选响应人应根据遴选文件的要求，结合本单位的实际情况考虑后进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。响应报价包含完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于所有设备的维修费用、保养费用、人工费用、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、交通费用、管理费用、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等一切费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。

2. 本项目最高限价金额为¥  192000.00  元（大写：人民币壹拾玖万贰仟元整）。供应商的响应（遴选）报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

## 六、评审办法和标准

评审原则：遵循公开、公平、公正的原则，采用综合评分法。

## 七、验收标准

符合上述第三点“服务内容及要求”。

- 八、结算方式

- 维修保养服务费共分 8期，服务供应商于每个季度尾凭发票支付，即每期支付成交总额的12.5 %。

第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本遴选文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的项目。

1.2本遴选文件的解释权归采购人所有。

2.定义

#### 2.1“采购人”是指开平市中医院。

2.2“供应商”指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

2.3服务：遴选文件规定卖方必须承担的咨询、技术协助及其它相关义务。

2.4语言：采购文件的语言为简体中文。

2.5日期：指公历日。

2.6时间：指北京时间。

3.适用法律

采购人和供应商均应当遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规。

4.知识产权

4.1供应商应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2最终确定的政府采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.3供应商不拥有响应的知识产权的，则在响应（遴选）报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由供应商承担责任。

5.禁止事项

5.1采购人和供应商不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。

5.2供应商不得向采购人、遴选小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开启响应文件之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与遴选小组、采购人接触。

6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开启响应文件后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出遴选小组人员之外。

6.3在评审期间，供应商不得向遴选小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

#### 6.4遴选小组不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

6.5所有供应商自行承担与响应有关的全部费用。采购人在任何情况下均不承担该费用。

7. 供应商诚信管理

7.1供应商在本遴选项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通响应（递交响应书之前或之后），人为地使响应丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人有证据表明供应商在本遴选项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其响应。

#### 7.3 供应商有下列情形之一，将作不良诚信记录：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交的；

（2）开启响应文件后擅自撤销响应，影响遴选继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（5）成交后无正当理由拒绝签订合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同的；

（7）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（8）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（9）恶意投诉，给采购人造成损害的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、遴选文件说明

8.遴选文件构成

8.1遴选文件用以阐明项目情况、评审程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和响应文件的制作等，由遴选邀请函、采购需求、供应商须知、评审办法、合同范本和响应文件格式构成。

9.遴选文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者遴选小组可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取遴选文件的供应商。

9.2如果修改的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，将相应顺延递交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的制作

10.制作要求

10.1供应商应当仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对遴选文件作出实质性响应。

10.2供应商应按遴选文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3供应商应提供响应文件正本一份、副本四份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4响应文件的正本必须打印，并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的授权委托书并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6响应文件内的所有文件均须加盖公章。

#### 10.7电报、电话、传真、电子邮件形式的响应概不接受。

11.响应文件的内容

#### 11.1响应文件由

（1）封面；

（2）目录；

（3）报价表；

（4）遴选响应函；

（5）遴选响应人信息登记表；

（6）法定代表人授权书（代理人）；

（7）法定代表人身份证明文件（法定代表人）；

（8）遴选响应人合法资格及资质证明文件；

（9）遴选响应承诺函；

（10）信誉良好承诺函。

（11）遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件。

#### 11.2响应（遴选）报价

（1）遴选报价应为人民币全包价（包含项目所有设备的维修费用、保养费用、人工费用、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、交通费用、管理费用、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等一切费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。

（2）供应商应按响应文件的报价表格式填写响应内容的总价。

（3）经遴选后，供应商所报的遴选报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.响应文件格式

12.1供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。响应文件的完整性是评审的内容之一。

13.响应有效期

13.1响应文件从开启响应文件之日起，响应有效期为30个工作日。

13.2特殊情况下，采购人可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封和标记

14.1供应商应将响应文件正本和副本用信封分别密封，并标明供应商的名称、项目名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

14.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2026年1月15日15时30分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

14.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照遴选文件中规定的时间和地址由专人送至开平市中医院。

14.4未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购人对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

15.递交响应文件的时间、地点以及截止时间

15.1 响应文件递交地点：开平市中医院2号楼8楼817室（地址：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号）

15.2递交响应文件时间：2026年1月15日14：30-15：30（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

15.3采购人拒绝接受以下文件：

（1）提前递交的文件。

（2）在响应截止时间后递交的响应文件。

（3）未按规定包装和密封的响应文件。

#### 15.4响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到响应截止时间之前，可以补充、修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购人。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补偿、修改的内容为准。

（2）除法律法规允许的情况外，在响应截止时间之后至响应有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其响应，否则取消投标资格。

- 第四部分  评审办法

## 一、资格性审查、符合性审查。

| 审查项目 | 内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。 |  |
|  | 2.供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函） |  |
|  | 3.本次遴选不接受联合体遴选响应。 |  |
| 符合性审查 | 1.响应文件资料完整，打印、盖章、签字等情况符合要求。 |  |
|  | 2.有效的法定代表人／授权委托书。 |  |
|  | 3.报价总金额未超过本项目采购项目预算。 |  |

备注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.评委认为通过初审的响应文件（少数服从多数），为有效响应文件，否则视为不通过。通过初审的响应文件方可进入遴选程序，视为不通过的响应文件，作无效投标处理，由评标委员会出具书面说明。

3.价格核准：遴选小组对有效供应商的详细报价进行复核，审查是否有计算上的错误或供货范围上的错误。对错误修正的原则如下：

### 3.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.3当分项之和与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

### 3.4遴选小组认为投标（响应）人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在遴选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）人不能证明其报价合理性的，遴选小组应当将其作为无效投标处理。

### 二、详细评审

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 分值构成 | 100分 | 商务部分：40分 技术部分：30分 响应报价：30分 |  |
| 商务部分40分 | 企业实力 | 6分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、售后服务认证证书的，每提供一项得2分，最高得6分。注：需提供证书复印件或证书有效性网页截图（以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/网站查询为准），未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
|  | 同类项目业绩 | 10分 | 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），（具有医疗机构设备维保服务业绩）承担过二级及以上医院电子镜维保服务项目，每提供1份有效合同得2分；最多得10分。注：提供项目业绩合同关键页复印件（必须包含：签约时间、项目名称（如项目名称无法体现其与电子镜维保相关，还须提供具体服务内容页）、双方盖章），未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
|  | 项目评价 | 5分 | 供应商提供上述有效业绩的项目评价情况，评分达到总分90%及以上的或评价结果为“好评"或“优秀”或“满意”等相关正面评价字眼的，每提供一项得1分，最高得5分。注：提供证明资料复印件，未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
|  | 服务人员配置 | 19分 | - 1、项目负责人：具有医疗器械高级工程师及以上资格证书的，得5分；具有医疗器械中级工程师资格证书的，得3分；具有医疗器械初级工程师资格证书的，得1分；其他情况不得分。 - 2、项目负责人具有5年及以上内镜维修经验得2分；不足5年，得0分。 - 3、维修团队中持有奥林巴斯、宾得、优亿原厂维修培训证书的人员，每提供1个证书，得2分，最多得12分。（同一人持有上述品牌中不同品牌的维修培训证书的可重复计分，同一人持有多个同一品牌维修培训证书的仅计分一次） 注：提供以上人员相关证书复印件及供应商为其购买的投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明复印件，未按要求提供证明材料的不得分。 |  |
| 技术部分25分 | 项目理解程度 | 10分 | - 根据供应商对项目需求的理解和认识程度进行综合评审： - 1.理解极为深刻、精准，方案不仅完全契合需求，更能洞见潜在问题，提出超越需求的见解或创新解决方案，显示出卓越的分析能力和专业水平的，得10分； - 2.理解全面、准确，方案完整响应了所有关键需求，对项目目标和背景有清晰认识，逻辑严谨，表现出良好的专业性的，得8分； - 3.理解基本正确。方案覆盖了主要需求，无原则性错误，但可能缺乏深度、细节或对部分非核心需求关注不够的，得6分； - 4. 理解存在偏差或不足。方案内容粗糙，对需求响应不完整，或有明显误解，对项目的认识比较表面化的，得4分； - 5.理解严重不足，方案与项目需求关联度低，内容空洞、拼凑，表明未进行认真分析的，得2分； - 6.未提供对应方案或相关描述的，得0分。 |  |
|  | 服务管理实施方案 | 10分 | 根据供应商提供的服务管理实施方案，包括对本项目维保设备维护保养技术组织计划措施及工作安排等进行综合评审： 1.在完整性、合理性、可行性和适用性上均表现出色，方案呈现出高度的定制化，对潜在风险有预案，并包含提升服务质量的增值建议的，得10分； 2.各项计划与安排合理可行，能有效满足项目需求，方案体现出对本项目的重视和思考，虽偶有细节可优化，但整体具备可靠的落地执行基础的，得8分； 3.具备了基本要素，能覆盖主要维保需求，但在计划的精细度、措施的针对性、或资源的优化配置上存在明显不足的，得6分； 4.内容单薄，多处关键环节缺失或设计不合理，可行性存疑或与项目实际需求契合度低的，得4分； 5.内容严重匮乏、拼凑，或直接使用明显不相关的模板，无法体现任何有效的服务管理思路，不具备可执行性的，得2分； 6.未提供对应方案的，得0分。 |  |
|  | 应急响应承诺与保障措施 | 10分 | 当发生紧急情况时，根据响应人提供的应急响应时间和具体保障措施（如已在项目所在地（或距项目所在地≤X公里的范围内）配置了常驻服务团队或设立了服务网点、与项目所在地具有资质的服务商签订了可靠的协作协议或其他合理措施等）的承诺情况进行评审： 1.供应商承诺在接到采购人通知后1小时内到达现场并立即开展应急服务，且在承诺函中明确列明为保障此承诺的具体措施，能确保人员在承诺时间内抵达的，得10分； 2.供应商承诺在接到采购人通知后2小时内到达现场并立即开展应急服务，且在承诺函中明确列明为保障此承诺的具体措施，能确保人员在承诺时间内抵达的，得7分； 2.供应商承诺在接到采购人通知后4小时内到达现场并立即开展应急服务，且在承诺函中明确列明为保障此承诺的具体措施，能确保人员在承诺时间内抵达的，得4分； 3.供应商承诺在接到采购人通知后4小时内到达现场并立即开展应急服务，但未提供任何具体保障措施说明，仅作原则性承诺，或保障措施不合理、无法确保人员在承诺时间抵达的，得1分； 4.其他情况或没有提供的不得分。 注： ①须提供相关承诺函； ②本项所称“到达现场”指服务人员抵达采购人指定的设备故障或服务需求发生地点。 |  |
| 报价部分30分 | 项目 总报价 | 30分 | 响应报价最后得分＝P/T×30 其中P为有效响应人响应总报价的最低价，T为各响应人的响应文件总报价。 |  |

注：①以上各评分项，若有缺项则该项不得分。

②计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后2位。评审委员会对满足遴选文件实质性要求的遴选响应文件，按照遴选文件规定的评分标准进行打分。

## 三、成交供应商的确定

1.推荐成交候选报价供应商名单：将各有效遴选供应商按其评审得分（由高到低）顺序排列并排名。

2.评审得分最高（排名第一）的为中标供应商。评审得分相等时，以响应报价得分高的优先；响应报价得分也相等时，由技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等时，则在开平市中医院内审监察委会员人员的监督下，随机抽取一家。

第五部分 合同书格式

## （提供参考，具体内容由采购人及中选人协商制定）

开平市中医院电子胃肠镜年度全保维修服务采购项目服务合同

（参考范本）

## 合同编号：

## 甲方：                            统一社会信用代码：

## 乙方：                            统一社会信用代码：

## 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《中华人民共和国民法典》的规定，经双方自愿平等、协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

## 一、合同金额

## 合同金额为人民币             元（人民币大写：               元整 ） ，该合同总金额是设备检查保养费及维修人员的工时费、更换配件费（仅包含主镜配件或备件，设备周边耗材不在本项目维保范围内）、差旅费、增值税普通发票税金。

## 二、服务范围

## 1、甲方聘请乙方提供以下内镜设备保修服务，如下内容：

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 品牌 | ## 型号 | ## 序列号 | ## 全保时限 | ## 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 电子胃镜 | ## 宾得 | ## EG-2990i | ## B160248 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 2 | ## 电子肠镜 | ## 宾得 | ## EC-3890Fi | ## B160201 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 3 | ## 电子胃镜 | ## 奥林巴斯 | ## GIF-HQ290 | ## 2959127 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 4 | ## 电子肠镜 | ## 奥林巴斯 | ## CF-HQ290I | ## 2954866 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 5 | ## 可视软性喉镜 | ## 优亿 | ## TIC-I4 | ## UE1004126 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 6 | ## 可视软性喉镜 | ## 优亿 | ## TIC-I4 | ## UEA06B09 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 7 | ## 支气管纤维镜 | ## 宾得 | ## FI-16RBS | ## H111746 | ## 贰年 | ## 年 月 日- 年 月 日 |
| ## 总保费金额（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |

## 2、乙方对以上列明的设备予以保修（全保）。

## 3、周边耗材（活检钳，吸引按钮，水气按钮，防水帽，清洗刷等附件）不在本项目维保范围内。

## 三、服务内容及要求

## （1）对维修保养的设备内容包括：整个维修保养执行期限内对设备维修保养发生的所有费用包括设备检查保养费及维修人员的工时费、工具费、更换主镜配件费、差旅费及增值税普通发票税金等全保费用；

## （2）免费提供维保设备技术操作指导及内镜清洗指导；

## （3）乙方在接到内镜出现故障通知，电话响应时间不超过三十分钟，乙方必须保证小修7个工作日；中修15个工作日；大修20个工作日内完成维修，并提供同品牌同型号备用机（包括节假日）以供甲方使用。维修更换的配件需提供宾得或奥林巴斯或优亿原厂配件来源证明。

## （4）乙方在保修期内需对内镜进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，每次出具一份维修保养记录。

## （5）乙方为甲方提供两年8次电子胃肠镜周边仪器免费除尘清洁服务，并做保养记录。

## （6）免费提供设备水汽及吸引按钮O形圈。

## 四、维修保养要求

## （1）安全检查：乙方按照厂家设备标准规定执行、制定检查计划：机械安全检查、电气安全检查、操作性能检查、设备外观及易损件检查与更换，记录检查结果。

## ①记录并安排保养时间，按照保养计划检测并更换易损耗部件。

## ②按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，并记录设备状况，并提交季度维保报告给甲方。

## （2）预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由服务商免费提供。

## （3）对于有透水等现象的大修设备必须对其整体进行彻底消毒以避免因镜子引起的医源性交叉感染，必须有相关证明记录。

## （4）由甲方决定需要更换备件的范围，从设备上更换下来的备件归甲方所有。

## 三、甲方、乙方的权利和义务

## （一）、甲方的权利和义务

## 1、甲方应按机器使用手册的要求进行操作，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境温湿度的要求。由于以上原因造成的机器故障，不属于乙方免费服务范围。

## 2、甲方应保证设备不受破坏，不被盗窃。

## 3、对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应该保密。乙方对该信息拥有所有权，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用和泄露。

## 4、甲方应按合同约定的方式向乙方支付维修保养费用。

## 5、甲方享有优先派工，节假日加班免费等服务。

## （二）、乙方的权利和义务

## 1、应严格（并在甲方监督下）执行本合同项目下的服务内容及乙方承担的义务和责任。若有违约， 应承担违约责任。

## 2、应保证及时对甲方设备进行维护及维修服务。

## 3、合同期内保证该设备达到95%以上的使用率（含95%，按日历计算）。必要时提供备用设备，保证临床正常工作。若我院所保内镜未达到以上开机率保证，中标方给予我院双倍补偿，即停机每超出一个日历日，维修服务合同期限，自动延长两个日历日。

## 4、若因乙方工程技术人员在甲方现场的维修或维护过程中由于维修保养不到位使得甲方的设备造成损失，乙方应赔偿甲方损坏设备的所有维修费用，直至修复为止。

## 5、乙方应对甲方人员进行操作指导，及时解答甲方的有关设备问题咨询、处理甲方的维修申告。

## 6、每次维修必须有维修单，并报使用科室签字确认；合同外产生费用的维修项目需在维修前经甲方同意并在维修后经甲方工作人员签字确认。

## 7、乙方派遣的工程师需参加过原厂组织的培训并获得结业证书，且必须做好其派出的工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生的所有事故一切责任由乙方负责。

## 8、乙方须提供周一至周日全天24小时服务。

## 四、付款时间、方式

## 1、服务费共分8期支付，合同签订后每三个月结束后支付一期，每期支付合同总额的12.5%，即￥            （大写：人民币               元整）；

## 2、甲方应在每三个月结束后，收到乙方季度维保报告及发票之日起30个日历日内，将当期款项汇入乙方账户；

## 3、乙方收款信息：

## 公司名称：

## 开 户 行：

## 帐    号：

## 五、保密

## 1、在本合同维护保修过程中至乙方正式向甲方交付设备时止，乙方必须采取措施对维护保修过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。服务期满后，甲、乙双方均有责任对本合同维护保修的技术保密承担责任。

## 2、未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

## 六、违约责任与赔偿损失

## 1、由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

## 2、因为乙方不履行合同或履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。因不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形除外。

## 3、如甲方逾期未支付维修费用的，需向乙方承担逾期未支付金额每日千分之二的违约金。

## 七、争议的解决

## 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 八、不可抗力

## 1、由于市政停水、停电、雷电、地震、火灾、洪水、战争等不可抗力因素和人为破坏因素引起的设备故障损坏，乙方不承担责任与费用，但乙方要积极帮助甲方修理，恢复设备的正常工作，相关维修费用由甲方另外向乙方支付。

## 九、合同生效

## 1、合同自甲、乙双方法人代表或其授权代表签字或公司盖章之日起生效。

## 2、本合同共二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

## （以下无正文）

## 甲方：                            乙方:

## 委托代理人：                      委托代理人：

## 签订日期：     年   月   日       签订日期：     年   月   日

第六部分 遴选响应文件格式

详见附件《遴选响应文件》。