# 开平市中医院云胶片系统采购项目

# 遴选文件

开平市中医院

2026年1月

# 目    录

第一部分遴选公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商资格条件	3

三．遴选响应资料	4

四、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：	4

五、本次遴选相关事宜联系：	5

六、报名须知	5

七、注意事项	5

八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记	5

第二部分采购需求	7

一、项目概况	7

二、供应商资格条件	7

三、技术服务要求：	8

四、培训要求	13

五、验收标准	13

六、售后服务要求	13

七、报价要求	13

八、评审办法和标准	14

第三部分供应商须知	15

一、说明	15

二、遴选文件说明	17

三、响应文件的制作	17

四、响应文件的递交	19

第四部分评审办法	21

第五部分合同书格式	24

第六部分遴选响应文件格式	37

第一部分 遴选公告

本院因业务开展的需要，将对开平市中医院云胶片系统采购项目进行院内遴选采购，欢迎具备相应资质和供货能力的供应商参与遴选。相关事宜公告如下：

- 项目基本情况

1、采购项目名称：开平市中医院云胶片系统采购项目

2、项目编号：ZYYCG-2026-0103

3、采购项目预算金额： 27万元（预算金额为含税价，包含云胶片系统软件1套及配套的安装、调试、培训等费用，包括与HIS、PACS、开平市影像云平台等系统连接的数据接口费用以及配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造的服务费用）

4、采购数量： 1 项

5、项目内容及需求：主要内容为“云胶片系统”软件一套，包含完整API接口文档、安装部署手册、系统管理员手册、用户操作手册，以及满足项目需求所必需的全部接口开发、部署、培训与一年原厂质保服务。

6、工期：90 个日历天，从合同签订生效之日起开始计算，须完成系统的部署、调试、集成、培训及最终验收，并正式交付使用。

7、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准，满足采购人的使用需求。

- 供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

## 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

## 2、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）。

## 3、承诺产品不侵犯第三方知识产权，并由响应人承担全部相关责任（格式自拟）。

## 4、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 5、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 6、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 7、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 9、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 10、本次遴选不接受联合体遴选响应。

## 11、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三．遴选响应资料

## 1、报名资料

## （1）项目报名表；

## （2）法定代表人身份证明文件（法定代表人报名）/法定代表人授权书（委托代理人报名）；

## （3）营业执照复印件。

## 2、遴选响应文件

## 遴选响应文件（一正四副）, 正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 以上资料准备完整的供应商方可参加，遴选响应文件和报名表获取方式：本页面底部下载。

## 四、资料递交时间、地点、报价方式及评审办法：

## 1、报名时间：2026年1月20日-2026年1月22日（工作日上午8：30——11:30，下午2:30——5:30，北京时间）。

## 2、遴选文件递交时间：2026年1月26日14：30——15:30（北京时间）。

## 3、地点：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号，开平市中医院新昌总院2号楼8楼817室。

## 4、报价方式：

## 遴选响应人应根据遴选文件的要求，结合本单位的实际情况考虑后进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。

## 6、评审办法：综合评分法

## 7、遴选结果：开平市卫生健康局官网公示

## 五、本次遴选相关事宜联系：

## 项目联系人：李先生、雷先生，电话：0750-2389697

## 六、报名须知

## 1、本次遴选项目仅接受现场资料递交，不接受邮寄等其他方式。

## 2、违反《遴选响应承诺函》内容的单位及授权人视为失信人，失信人将列为黑名单，取消其响应开平市中医院所有项目的资格。

## 3、其他视为失信人的情况：

## （1）无故不参与响应或未按时响应的三次及以上；

## （2）撤销遴选响应未在遴选响应截止前24小时内以书面形式通知采购人三次及以上的；

## （3）遴选响应文件出现严重错误给遴选工作带来影响三次及以上的。

## 4、报名不足3家供应商时，将依据《开平市中医院采购管理制度》处理。

## 七、注意事项

## 1、超过项目预算按响应无效处理。

## 八、遴选响应文件的制作、装订、密封、标记

## 1、遴选响应文件份数：一正四副，并在遴选响应文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

## 2、将遴选响应文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本复印件。

## 3、正本单独密封，所有副本可一起密封，所有密封封皮上注明产品名称及遴选响应人名称，并加盖骑缝章。

## 4、以上所需文件正本均需逐页加盖遴选响应人公章（红章），副本可为正本复印件，封面须盖公章。

## 5、所有密封口处均应用封条密封并加盖遴选响应人公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字，并注明“2026年1月26日15时30分前不准启封”的字样。

## 备注：遴选响应文件中的格式文件，请遴选响应人必须按照遴选文件提供的格式文件进行提供，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按响应无效处理。

开平市中医院

2026年1月

第二部分采购需求

## 一、项目概况

主要内容为“云胶片系统”软件一套，包含完整API接口文档、安装部署手册、系统管理员手册、用户操作手册，以及满足项目需求所必需的全部接口开发、部署、培训与一年原厂质保服务。

目前，采购人使用的HIS系统开发商为广州同芯科技有限公司，PACS系统开发商为广州市龙影信息科技有限公司。

1、项目地点：开平市中医院

2、采购项目预算金额（元）： 27万元（预算金额为含税价，包含云胶片系统软件1套及配套的安装、调试、培训等费用，包括与HIS、PACS、开平市影像云平台等系统连接的数据接口费用以及配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造的服务费用。）

3、工期：90 个日历天，从合同签订生效之日起开始计算，须完成系统的部署、调试、集成、培训及最终验收，并正式交付使用。

4、质量要求：符合国家及行业现行有关规范和标准，满足采购人的使用需求。

## 二、供应商资格条件

## 供应商必须满足以下资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

## 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金,遴选响应文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（加盖公章）。

## 2、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）。

## 3、承诺产品不侵犯第三方知识产权，并由响应人承担全部相关责任（格式自拟）。

## 4、具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，提供信誉良好承诺函。

## 5、不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如遴选响应人被证实有以上行为，将被视为不合格。

## 6、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

## 7、如遴选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目遴选响应。

## 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的遴选响应。

## 9、遴选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。

## 10、本次遴选不接受联合体遴选响应。

## 11、本次遴选未得到采购人允许，不得转包、分包，否则取消其响应、成交资格，并赔偿采购人全部损失。

## 三、技术服务要求：

## 1、系统目标

## 根据国家医保局《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》相关要求，我院拟建设云胶片系统，旨在实现放射检查影像的数字化管理、存储和调阅服务。系统需与我院现有PACS、微信公众号等信息系统实现无缝对接，确保数据互联互通，为患者和临床医生提供安全、便捷、高效的影像数据浏览、诊断及管理服务。

## 2.建设原则

## 系统建设须遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化原则，确保系统技术领先、功能适用、数据可靠、易于集成，并具备良好的可扩展性与可维护性，以灵活适应未来医疗影像数据的爆发式增长及信息技术的持续升级。

## 3、系统架构

## （1）技术先进性：系统应采用业界先进、稳定、成熟的微服务或分布式技术架构，确保系统具备高可用性、高并发处理能力和良好的可移植性、可扩展性。

## （2）B/S模式与数据库：全面采用浏览器/服务器（B/S）架构，数据处理与业务逻辑应在服务器端完成。系统应兼容并支持主流关系型数据库（如Oracle、MySQL、SQL Server等）及国产数据库。

## （3）前端兼容性：前端应用须采用HTML5、CSS3、JavaScript（ES6+）等现代Web技术开发，确保在IE11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、QQ浏览器、360浏览器（极速模式） 等主流浏览器的最新稳定版本上功能完整、显示正常、运行流畅。

## （4）移动端支持：必须支持通过微信、微信小程序以及移动端App进行访问和使用，提供与PC端一致或适配移动特性的核心功能体验。

## （5）信创兼容性：为响应国家信息技术应用创新战略，系统架构设计须具备良好的向下兼容与适配能力，能够支持并平滑迁移至国产化信创技术路线。响应人需承诺并证明其系统未来可适配主流的国产化硬件（如鲲鹏、飞腾）、操作系统（如麒麟、统信UOS）、数据库（如达梦、人大金仓）及中间件环境。

## （6）系统对接：必须提供基于Web Service或通用HTTP等标准化接口，实现与采购人现有PACS、HIS系统的数据对接。

## 4、系统安全保障

## （1）安全兼容性：系统设计能够与医院现有或计划部署的主流、符合国家标准的安全技术和产品（如防火墙、入侵检测、漏洞扫描、国密算法等）良好兼容，共同构成纵深防御体系。

## （2）登录与认证安全：

## ①支持用户名/密码、动态令牌、手机短信验证码、数字证书等多种登录方式。

## ②支持国家密码管理局认可的国产密码（国密）算法进行数据加密与传输。

## ③支持双因子认证（2FA），强化高权限账户登录安全。

## ④传输安全：支持SSL/TLS传输协议，确保数据在传输过程中的机密性与完整性。

## ⑤应用层安全策略：系统应内置有效的安全防护机制，包括但不限于防范跨站脚本攻击（XSS）、SQL注入、跨站请求伪造（CSRF）等常见Web攻击手段。

## ⑥访问控制：支持基于IP地址的白名单策略，可精确控制允许访问系统的终端网络范围。

## ⑦完备的日志审计：提供全面、详细、不可篡改的日志记录功能，至少包括：

## ⑧系统日志：记录系统运行状态、异常及关键事件。

## ⑨登录日志：记录所有用户的登录时间、IP地址、登录结果（成功/失败）。

## ⑩操作日志：记录核心业务操作（如调阅、修改、删除患者影像）的用户、时间、对象及具体动作。

## ⑪附件/文件日志：记录文件上传、下载、访问的关键信息。

## ⑫数据与文件安全：

## Ⅰ.支持对存储的敏感文件和影像数据进行加密。

## Ⅱ.支持对用户上传的文件大小、格式类型（如限制为特定图像格式）进行严格限制和校验。

## 5、软件许可要求

## 云胶片系统必须支持采购人全院范围内的长期、规模化应用。响应人需提供无注册用户数限制的软件使用许可，确保医院在职及未来新增的医务人员、管理人员均能无障碍注册和使用系统。响应人必须就此项要求提供加盖公章的《厂商无用户数限制承诺函》作为响应文件必要组成部分。

## 3、系统技术参数

| 序号 | 模块名称 | 技术规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 访问范围/时间配置 | 支持配置可访问的范围，配置可访问的时间。 |
| 2 | 缓存配置 | 支持配置缓存的图片大小、缓存的图像时间，并支持配置缓存的磁盘位置。 |
| 3 | 访问监控 | 支持查看访问日志和统计访问分析，并生成相应表报。 |
| 4 |  | 支持详细日志服务记录，对系统故障、报错等信息记录并保存。 |
| 5 |  | 支持查询影像报告调阅时间/次数/调阅人、分享次数等详细记录。 |
| 6 |  | 支持对服务器各项指标如磁盘、CPU、内存等的监控并提醒。 |
| 7 | 网关安全 | 确保系统在高并发下的稳定性和抗攻击能力。 |
| 8 | 高访问量保护 | 支持高访问量时需要先输入验证码，并具备拦截DDOS（分布式拒绝服务）攻击的能力。 |
| 9 | 离线与可控部署 | 支持离线部署，实现客户完全可控的服务部署，不依赖服务提供商的服务器 ，并支持直接调用PACS本地存储，无需额外增加存储。 |
| 10 | 负载均衡 | 支持负载均衡服务，允许客户使用多个服务或服务器提供服务，以应对高并发访问。 |
| 11 |  | 支持多用户并发访问影像及图文报告。 |
| 12 | PACS图像调取 | 支持PACS图像调取服务，用于调用缓存时间范围外的图像。 |
| 13 | 用户验证 | 支持用户验证，能够验证预留的手机号、身份证号、个人就诊信息等方式。 |
| 14 |  | 支持通过短信方式提醒病人查看云胶片及报告。 |
| 15 | 报告/图像调用 | 支持报告调用（调取报告内容给病人）和图像调用（调用DICOM图像并给病人查看），支持原始图像DICOM标准格式的无损压缩。 |
| 16 | 调用入口 | 支持患者通过扫描报告二维码查看DICOM格式的影像及诊断报告，对未审核的报告显示当前报告状态。 |
| 17 | 本地数据安全 | 影像数据本地访问设备无缓存，保证数据安全和保密。 |
| 18 | 历史报告/图像 | 支持患者按检查时间搜索历史检查记录以及后台设置时间范围。 |
| 19 | 基本操作 | ▲支持2D图像查看、调整窗宽窗位、调整图像浏览布局、可移动、可放大缩小、可反色显示图像、隐藏或显示DICOM信息。 |
| 20 | 图像变换 | 支持水平翻转、垂直翻转、向右旋转、向左旋转图像。 |
| 21 | 高级工具 | 支持透镜（放大鼠标点击部分图像）功能。 |
| 22 | 标注工具 | 可在图像中标注一个或多个箭头、直线、多边形图形（多边形、圆形）。 |
| 23 | 测量工具 | 可在图像中标注并测量一个或多个角度、直线长度。 |
| 24 | 序列处理 | 可播放DICOM电影（播放多帧组成的图像和序列），并可调整播放速度。 |
| 25 | 图像同步 | 可支持多个序列滚动时同步一起滚动，以及多个序列调节时同步一起调节。 |
| 26 | 窗宽窗位预设 | 可设置当前的窗宽窗位，支持预设的窗宽窗位（脑窗、腹部窗、血管窗、肺窗、骨窗、纵膈窗），并支持自定义窗宽窗位。 |
| 27 | 状态管理 | 可复原图像中的调整（如缩放窗宽窗位等），可清理图像中的标注和测量信息。 |
| 28 | 定位线 | 可设置相对定位线是否显示及其显示范围 。 |
| 29 | MPR功能 | 提供MPR功能和3维重建功能 。 |
| 30 | DICOM信息显示 | 可显示当前图像的DICOM信息 。 |
| 31 | 操作指引 | 需提供工具的使用说明和图像工具操作说明。 |
| 32 | 分享功能 | 支持报告分享功能，通过二维码、链接等形式生成授权码分享脱敏/不脱敏报告/完整影像，并可设置分享报告的有效期限。 |
| 33 | 反馈功能 | 提供快速便捷的问题反馈渠道供患者反馈使用中存在的问题。 |
| 34 | HIS系统无缝对接 (含接口费用) | ★要求与医院现有HIS系统实现稳定、高效的双向无缝对接，达成患者、检查、报告等核心数据的实时互联互通与一致性维护。 |
| 35 | PACS系统无缝对接 (含接口费用) | ★要求实现与医院现有PACS系统的双向无缝对接，确保影像数据的实时同步与统一管理，支撑临床调阅、科研及患者服务的连续性与一致性。 |
| 36 | 影像数据长期存储与调阅要求 | 存储容量规划：投标方案需明确初始存储容量配置，并提供详细、可扩展的容量规划模型，确保满足未来10年以上的存储需求。方案需说明扩展方式和成本模型。 |
| 37 |  | 调阅性能保证：无论数据存储在在线、近线还是离线库中，系统必须保证。 |
| 38 |  | ▲调阅10年前的影像检查数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过30分钟。 |
| 39 |  | ▲调阅10年内已归档的近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过1分钟。 |
| 40 |  | ▲调阅在线/近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过3秒。 |
| 41 | 备份与灾备要求 | 须提供系统级备份方案，并承诺在发生灾难时，恢复时间目标（RTO）不超过4小时，数据恢复点目标（RPO）不超过1天。 |
| 42 | 多模态影像与报告支持 | 除支持放射科（CT、MR、DR等）标准DICOM影像外，必须支持医院内其他非标准DICOM或非放射影像科室的图像及报告数据的接入、展示与管理。 |
| 43 | 市影像云平台对接要求 | ★须预留与开平市影像云平台对接的数据接口与功能模块。并承诺在未来需要对接时，提供快速、免费的改造支持与全程技术配合，确保系统能顺利接入市影像云平台。 |
| 44 | 安全合规与测评配合要求 | ★须承诺在采购人进行等保测评时，配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造服务，包括提供所需技术资料、指派专人支持，并根据测评结果免费、及时完成所有必要的系统安全加固与合规性改造，确保系统持续符合国家网络安全标准。 |

## 四、培训要求

## 1、分层培训：须提供针对系统管理员、临床医护人员及医院管理人员的分层次、差异化培训。

## 2、培训材料：须交付完整的产品操作手册（含纸质及电子版），以及系统安装、维护相关的技术文档。

## 3、培训目标：确保各角色用户能独立完成系统操作、日常管理及基础故障处理。

## 五、验收标准

## 1、试运行：系统上线后须通过不少于30天的连续稳定试运行。

## 2、验收依据：以遴选文件、项目合同及双方确认的技术方案为最终验收标准，验收合格后签署《项目最终验收报告》。

## 3、交付成果：验收时须完整交付《最终验收报告》、《系统设计部署文档》、《各类用户手册》、《接口规范》、《数据库设计说明书》、《安全与备份手册》、培训材料及合同约定的全部成果物。

## 六、售后服务要求

## 1、免费质保期：自最终验收合格之日起不少于壹年。

## 2、服务标准：提供7×24小时远程支持，1小时内响应。在系统发生重大故障时，响应人应在24小时内到达事故现场，并应于48小时内完全解决故障。

## 3、系统升级：质保期内免费提供错误修正、补丁及必要适应性升级。

## 4、响应人应在响应文件中明确质保期届满后的年度维保服务收费标准（不高于合同总价的8%），并承诺以不高于此标准的价格提供续保服务。

## 七、报价要求

## 1. 遴选响应人应根据遴选文件的要求进行一次性报价，采购人不再支付因遴选响应人漏项或是填写错误而增加的任何费用。

## 2. 项目实施过程中遴选响应人与采购人的HIS系统、PACS系统及开平市影像云平台的开发对接产生的开发费用、接口费用或其他费用，以及因等保测评而产生的云胶片系统改造费用，均由遴选响应人承担,采购人不再支付；遴选响应人响应报价应为人民币含税全包价，包括所投产品的使用许可、设计、开发、测试、运输、安装调试、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、售后服务、税费及相关服务等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。

3. 本项目最高限价金额为¥270000.00元（大写：人民币贰拾柒万元整）。供应商的响应（遴选）报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

## 八、评审办法和标准

评审原则：遵循公开、公平、公正的原则，采用综合评分法。

第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本遴选文件仅适用于本次采购邀请中所叙述的项目。

1.2本遴选文件的解释权归采购人所有。

2.定义

#### 2.1“采购人”是指开平市中医院。

2.2“供应商”指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

2.3服务：遴选文件规定卖方必须承担的咨询、技术协助及其它相关义务。

2.4语言：采购文件的语言为简体中文。

2.5日期：指公历日。

2.6时间：指北京时间。

3.适用法律

采购人和供应商均应当遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规。

4.知识产权

4.1供应商应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2最终确定的政府采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.3供应商不拥有响应的知识产权的，则在响应（遴选）报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由供应商承担责任。

5.禁止事项

5.1采购人和供应商不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。

5.2供应商不得向采购人、遴选小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.3除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开启响应文件之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与遴选小组、采购人接触。

6.保密及其它注意事项

6.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2开启响应文件后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出遴选小组人员之外。

6.3在评审期间，供应商不得向遴选小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

#### 6.4遴选小组不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

6.5所有供应商自行承担与响应有关的全部费用。采购人在任何情况下均不承担该费用。

7. 供应商诚信管理

7.1供应商在本遴选项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通响应（递交响应书之前或之后），人为地使响应丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人有证据表明供应商在本遴选项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其响应。

#### 7.3 供应商有下列情形之一，将作不良诚信记录：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交的；

（2）开启响应文件后擅自撤销响应，影响遴选继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（5）成交后无正当理由拒绝签订合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同的；

（7）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（8）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（9）恶意投诉，给采购人造成损害的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、遴选文件说明

8.遴选文件构成

8.1遴选文件用以阐明项目情况、评审程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和响应文件的制作等，由遴选邀请函、采购需求、供应商须知、评审办法、合同范本和响应文件格式构成。

9.遴选文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者遴选小组可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式通知所有获取遴选文件的供应商。

9.2如果修改的时间距响应文件递交截止时间不足5日的，将相应顺延递交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的制作

10.制作要求

10.1供应商应当仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对遴选文件作出实质性响应。

10.2供应商应按遴选文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3供应商应提供响应文件正本一份、副本四份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4响应文件的正本必须打印，并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的授权委托书并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.5除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

10.6响应文件内的所有文件均须加盖公章。

#### 10.7电报、电话、传真、电子邮件形式的响应概不接受。

11.响应文件的内容

#### 11.1响应文件由

（1）封面；

（2）目录；

（3）报价表；

（4）遴选响应函；

（5）遴选响应人信息登记表；

（6）法定代表人授权书（代理人）；

（7）法定代表人身份证明文件（法定代表人）；

（8）遴选响应人合法资格及资质证明文件；

（9）供货、质量保证书；

（10）遴选响应承诺函；

（11）信誉良好承诺函。

#### 11.2响应（遴选）报价

（1）遴选报价应为人民币全包价（包含云胶片系统软件1套及配套的安装、调试、培训等费用，包括与HIS、PACS、开平市影像云平台等系统连接的数据接口费用以及配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造的服务费用。）

（2）供应商应按响应文件的报价表格式填写响应内容的总价。

（3）经遴选后，供应商所报的遴选报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.响应文件格式

12.1供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件目录”。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。响应文件的完整性是评审的内容之一。

13.响应有效期

13.1响应文件从开启响应文件之日起，响应有效期为30个工作日。

13.2特殊情况下，采购人可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封和标记

14.1供应商应将响应文件正本和副本用信封分别密封，并标明供应商的名称、项目名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

14.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2026年1月26日15时30分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

14.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照遴选文件中规定的时间和地址由专人送至开平市中医院。

14.4未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购人对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

15.递交响应文件的时间、地点以及截止时间

15.1 响应文件递交地点：开平市中医院2号楼8楼817室（地址：广东省开平市三埠街道新昌西桥二马路6号）

15.2递交响应文件时间：2026年1月26日14：30-15：30（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

15.3采购人拒绝接受以下文件：

（1）提前递交的文件。

（2）在响应截止时间后递交的响应文件。

（3）未按规定包装和密封的响应文件。

#### 15.4响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到响应截止时间之前，可以补充、修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购人。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补偿、修改的内容为准。

（2）除法律法规允许的情况外，在响应截止时间之后至响应有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其响应，否则取消投标资格。

第四部分 评审办法

## 一、资格性审查、符合性审查。

| 审查项目 | 内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。 |  |
|  | 2.履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。 |  |
|  | 3.承诺产品不侵犯第三方知识产权，并由响应人承担全部相关责任（提供承诺函）。 |  |
|  | 4.本次遴选不接受联合体遴选响应。 |  |
| 符合性审查 | 1.响应文件资料完整，打印、盖章、签字等情况符合要求。 |  |
|  | 2.有效的法定代表人／授权委托书。 |  |
|  | 3.报价总金额未超过本项目采购项目预算。 |  |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |

备注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.评委认为通过初审的响应文件（少数服从多数），为有效响应文件，否则视为不通过。通过初审的响应文件方可进入遴选程序，视为不通过的响应文件，作无效投标处理，由评标委员会出具书面说明。

3.价格核准：遴选小组对有效供应商的详细报价进行复核，审查是否有计算上的错误或供货范围上的错误。对错误修正的原则如下：

### 3.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.3当分项之和与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

### 3.4遴选小组认为投标（响应）人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在遴选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）人不能证明其报价合理性的，遴选小组应当将其作为无效投标处理。

### 二、详细评审

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 分值构成 | 100分 | 响应报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| 商务部分20分 | 售后服务方案 | 10分 | 响应人针对本项目提出的售后服务方案，须包含或完全满足响应文件售后服务要求的全部内容，并在此基础上针对本项目制定售后服务方案，包括但不限于：个性化定制方案、技术升级方案、技术咨询方案等内容进行评审： 1.个性化定制方案与本项目需求的吻合度程度高，充分考虑采购人的需求，具有延展性的技术升级方案，技术咨询方案完全满足并优于采购人需求，详细清晰可行，得10分； 2.个性化定制方案与本项目需求的吻合度程度低，基本考虑采购人的需求，技术升级方案的延展性低，技术咨询方案满足采购人需求，有一定的合理性和可行性，得7分； 3.个性化定制方案与本项目需求的不吻合，未考虑采购人的需求，技术升级方案差，技术咨询方案简单，合理性和可行性差，得3分； 4.未提供售后服务方案，得0分。 |  |
|  | 免费售后服务期限 | 4分 | 在系统验收并交付后，提供1年免费的技术支持、维护及升级服务的基础上，每增加1年免费的技术支持、维护及升级服务期限得4分，最高得4分。 注：需提供售后服务承诺函，否则不得分。 |  |
|  | 知识产权 | 3分 | 响应人具有云胶片软件著作权证书(即软件著作权证书名称含有“云胶片”或“云影像”或同等含义内容)，得3分。【注:提供相应的《计算机软件著作权登记证》复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。】 |  |
|  | 同类业绩 | 3分 | 2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），响应人承接过同类项目的，每提供一个得1分，最高得3分。 【注：须提供合同关键页（包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖公章，未提供不得分。】 |  |
| 技术部分50分 | 技术响应程度 | 26分 | 根据响应人响应文件中技术参数的响应程度进行评分： 1、本项目技术要求中带“▲”的重要技术参数条款（4项）无负偏离的得8分；每偏离1项扣2分。 2、本项目技术要求中非“▲”的为一般技术参数，无负偏离的得18分；每偏离1项扣0.5分。【注：带“▲”的条款技术响应需提供响应人加盖公章的证明资料，否则不得分。】 |  |
|  | 技术方案 | 9分 | 响应人针对本项目提出的技术方案，包括但不限于：系统测试、系统安装、接口对接方案等内容进行评审： 1.具有完整且技术性的系统测试和系统安装流程，接口对接方案设计完善可行、安全，得9分； 2.有提供系统测试和系统安装流程，具有一定的可行性，有一定的技术性，接口对接方案基本可行，有一定的安全性，得6分； 3.系统测试和系统安装流程简单，接口对接方案偏离采购人需求，可行性低，得3分； 4.技术方案内容无法满足采购人需求，不具技术性和可行性，或未提供项目技术方案的，得0分。 |  |
|  | 实施方案 | 10分 | 响应人针对本项目提出的实施方案，包括但不限于：项目实施进度计划、系统安全体系、系统的应急预案等内容进行评审： 1.实施方案完整、合理，实施进度计划合理，系统安全体系完善得当，具有强有力的应急预案，得10分； 2.实施方案内容欠缺，实施进度计划合理性低，系统安全体系有欠缺，应急预案不强，得7分； 3.实施方案内容简单，实施进度计划不合理，系统安全体系差，应急预案差，得3分； 4.未提供实施方案，得0分。 |  |
|  | 培训计划方案 | 5分 | 根据响应人提供的培训计划方案（包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等）进行评价： 1、培训计划方案科学详细具体，合理性强，可行性高，完全符合或优于用户需求得5分； 2、培训计划方案科学详细具体，但合理性及可行性一般，基本符合用户需求得3分； 3、培训计划方案简单，且合理性及可行性一般，部分符合用户需求得2分； 4、培训计划方案简单，且合理及可行性差，不能符合用户需求得1分。 （无提供不得分） |  |
| 报价部分30分 | 项目 总报价 | 30分 | 响应报价最后得分＝P/T×30 其中P为有效响应人响应总报价的最低价，T为各响应人的响应文件总报价。 |  |

注：①以上各评分项，若有缺项则该项不得分。

②计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后2位。评审委员会对满足遴选文件实质性要求的遴选响应文件，按照遴选文件规定的评分标准进行打分。

## 三、成交供应商的确定

1.推荐成交候选报价供应商名单：将各有效遴选供应商按其评审得分（由高到低）顺序排列并排名。

2.评审得分最高（排名第一）的为中标供应商。评审得分相等时，以响应报价得分高的优先；响应报价得分也相等时，由技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等时，则在开平市中医院内审监察委会员人员的监督下，随机抽取一家。

第五部分 合同书格式

## （提供参考，具体内容由采购人及中选人协商制定）

开平市中医院体检系统采购项目

采购合同

（参考范本）

## 合同编号：

## 甲方：开平市中医院

## 乙方：

## 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照2026年**月**日开平市中医院云胶片系统采购项目（采购编号：）的中选结果、遴选文件、乙方的响应文件和成交通知书的要求，经双方协商一致签订本协议。

第一条  项目的名称、项目总价、技术要求

（一）项目名称：                  ；

（二）项目总价为（小写）    元，（大写）人民币    整。（含税）

（三）项目实施过程中，乙方所提供系统与甲方的HIS系统、PACS系统及开平市影像云平台的开发对接产生的开发费用、接口费用或其他费用，以及因等保测评而产生的云胶片系统改造费用，均由乙方承担,甲方不再支付；合同项目总价应为人民币含税全包价，包括所投产品的使用许可、设计、开发、测试、运输、安装调试、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、售后服务、税费及相关服务等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。

（四）项目内容及产品清单：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |

（五）技术要求：

## 1、系统目标

## 根据国家医保局《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》相关要求，我院拟建设云胶片系统，旨在实现放射检查影像的数字化管理、存储和调阅服务。系统需与我院现有PACS、微信公众号等信息系统实现无缝对接，确保数据互联互通，为患者和临床医生提供安全、便捷、高效的影像数据浏览、诊断及管理服务。

## 2.建设原则

## 系统建设须遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化原则，确保系统技术领先、功能适用、数据可靠、易于集成，并具备良好的可扩展性与可维护性，以灵活适应未来医疗影像数据的爆发式增长及信息技术的持续升级。

## 3、系统架构

## （1）技术先进性：系统应采用业界先进、稳定、成熟的微服务或分布式技术架构，确保系统具备高可用性、高并发处理能力和良好的可移植性、可扩展性。

## （2）B/S模式与数据库：全面采用浏览器/服务器（B/S）架构，数据处理与业务逻辑应在服务器端完成。系统应兼容并支持主流关系型数据库（如Oracle、MySQL、SQL Server等）及国产数据库。

## （3）前端兼容性：前端应用须采用HTML5、CSS3、JavaScript（ES6+）等现代Web技术开发，确保在IE11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、QQ浏览器、360浏览器（极速模式） 等主流浏览器的最新稳定版本上功能完整、显示正常、运行流畅。

## （4）移动端支持：必须支持通过微信、微信小程序以及移动端App进行访问和使用，提供与PC端一致或适配移动特性的核心功能体验。

## （5）信创兼容性：为响应国家信息技术应用创新战略，系统架构设计须具备良好的向下兼容与适配能力，能够支持并平滑迁移至国产化信创技术路线。系统未来须适配主流的国产化硬件（如鲲鹏、飞腾）、操作系统（如麒麟、统信UOS）、数据库（如达梦、人大金仓）及中间件环境。

## （6）系统对接：系统必须基于Web Service或通用HTTP等标准化接口，实现与甲方现有PACS、HIS系统的数据对接。

## 4、系统安全保障

## （1）安全兼容性：系统设计能够与医院现有或计划部署的主流、符合国家标准的安全技术和产品（如防火墙、入侵检测、漏洞扫描、国密算法等）良好兼容，共同构成纵深防御体系。

## （2）登录与认证安全：

## ①支持用户名/密码、动态令牌、手机短信验证码、数字证书等多种登录方式。

## ②支持国家密码管理局认可的国产密码（国密）算法进行数据加密与传输。

## ③支持双因子认证（2FA），强化高权限账户登录安全。

## ④传输安全：支持SSL/TLS传输协议，确保数据在传输过程中的机密性与完整性。

## ⑤应用层安全策略：系统应内置有效的安全防护机制，包括但不限于防范跨站脚本攻击（XSS）、SQL注入、跨站请求伪造（CSRF）等常见Web攻击手段。

## ⑥访问控制：支持基于IP地址的白名单策略，可精确控制允许访问系统的终端网络范围。

## ⑦完备的日志审计：提供全面、详细、不可篡改的日志记录功能，至少包括：

## ⑧系统日志：记录系统运行状态、异常及关键事件。

## ⑨登录日志：记录所有用户的登录时间、IP地址、登录结果（成功/失败）。

## ⑩操作日志：记录核心业务操作（如调阅、修改、删除患者影像）的用户、时间、对象及具体动作。

## ⑪附件/文件日志：记录文件上传、下载、访问的关键信息。

## ⑫数据与文件安全：

## Ⅰ.支持对存储的敏感文件和影像数据进行加密。

## Ⅱ.支持对用户上传的文件大小、格式类型（如限制为特定图像格式）进行严格限制和校验。

## 5、软件许可要求

## 云胶片系统必须支持甲方全院范围内的长期、规模化应用。乙方需提供无注册用户数限制的软件使用许可，确保医院在职及未来新增的医务人员、管理人员均能无障碍注册和使用系统。

## 3、系统技术参数

| 序号 | 模块名称 | 技术规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 访问范围/时间配置 | 支持配置可访问的范围，配置可访问的时间。 |
| 2 | 缓存配置 | 支持配置缓存的图片大小、缓存的图像时间，并支持配置缓存的磁盘位置。 |
| 3 | 访问监控 | 支持查看访问日志和统计访问分析，并生成相应表报。 |
| 4 |  | 支持详细日志服务记录，对系统故障、报错等信息记录并保存 |
| 5 |  | 支持查询影像报告调阅时间/次数/调阅人、分享次数等详细记录。 |
| 6 |  | 支持对服务器各项指标如磁盘、CPU、内存等的监控并提醒。 |
| 7 | 网关安全 | 确保系统在高并发下的稳定性和抗攻击能力。 |
| 8 | 高访问量保护 | 支持高访问量时需要先输入验证码，并具备拦截DDOS（分布式拒绝服务）攻击的能力。 |
| 9 | 离线与可控部署 | 支持离线部署，实现客户完全可控的服务部署，不依赖服务提供商的服务器 ，并支持直接调用PACS本地存储，无需额外增加存储。 |
| 10 | 负载均衡 | 支持负载均衡服务，允许客户使用多个服务或服务器提供服务，以应对高并发访问。 |
| 11 |  | 支持多用户并发访问影像及图文报告。 |
| 12 | PACS图像调取 | 支持PACS图像调取服务，用于调用缓存时间范围外的图像。 |
| 13 | 用户验证 | 支持用户验证，能够验证预留的手机号、身份证号、个人就诊信息等方式。 |
| 14 |  | 支持通过短信方式提醒病人查看云胶片及报告 |
| 15 | 报告/图像调用 | 支持报告调用（调取报告内容给病人）和图像调用（调用DICOM图像并给病人查看），支持原始图像DICOM标准格式的无损压缩 |
| 16 | 调用入口 | 支持患者通过扫描报告二维码查看DICOM格式的影像及诊断报告，对未审核的报告显示当前报告状态。 |
| 17 | 本地数据安全 | 影像数据本地访问设备无缓存，保证数据安全和保密。 |
| 18 | 历史报告/图像 | 支持患者按检查时间搜索历史检查记录以及后台设置时间范围。 |
| 19 | 基本操作 | ▲支持2D图像查看、调整窗宽窗位、调整图像浏览布局、可移动、可放大缩小、可反色显示图像、隐藏或显示DICOM信息。 |
| 20 | 图像变换 | 支持水平翻转、垂直翻转、向右旋转、向左旋转图像。 |
| 21 | 高级工具 | 支持透镜（放大鼠标点击部分图像）功能。 |
| 22 | 标注工具 | 可在图像中标注一个或多个箭头、直线、多边形图形（多边形、圆形）。 |
| 23 | 测量工具 | 可在图像中标注并测量一个或多个角度、直线长度。 |
| 24 | 序列处理 | 可播放DICOM电影（播放多帧组成的图像和序列），并可调整播放速度。 |
| 25 | 图像同步 | 可支持多个序列滚动时同步一起滚动，以及多个序列调节时同步一起调节。 |
| 26 | 窗宽窗位预设 | 可设置当前的窗宽窗位，支持预设的窗宽窗位（脑窗、腹部窗、血管窗、肺窗、骨窗、纵膈窗），并支持自定义窗宽窗位。 |
| 27 | 状态管理 | 可复原图像中的调整（如缩放窗宽窗位等），可清理图像中的标注和测量信息。 |
| 28 | 定位线 | 可设置相对定位线是否显示及其显示范围 。 |
| 29 | MPR功能 | 提供MPR功能和3维重建功能 。 |
| 30 | DICOM信息显示 | 可显示当前图像的DICOM信息 。 |
| 31 | 操作指引 | 需提供工具的使用说明和图像工具操作说明。 |
| 32 | 分享功能 | 支持报告分享功能，通过二维码、链接等形式生成授权码分享脱敏/不脱敏报告/完整影像，并可设置分享报告的有效期限。 |
| 33 | 反馈功能 | 提供快速便捷的问题反馈渠道供患者反馈使用中存在的问题。 |
| 34 | HIS系统无缝对接 (含接口费用) | ★要求与医院现有HIS系统实现稳定、高效的双向无缝对接，达成患者、检查、报告等核心数据的实时互联互通与一致性维护。 |
| 35 | PACS系统无缝对接 (含接口费用) | ★要求实现与医院现有PACS系统的双向无缝对接，确保影像数据的实时同步与统一管理，支撑临床调阅、科研及患者服务的连续性与一致性。 |
| 36 | 影像数据长期存储与调阅要求 | 存储容量规划：投标方案需明确初始存储容量配置，并提供详细、可扩展的容量规划模型，确保满足未来10年以上的存储需求。方案需说明扩展方式和成本模型。 |
| 37 |  | 调阅性能保证：无论数据存储在在线、近线还是离线库中，系统必须保证。 |
| 38 |  | ▲调阅10年前的影像检查数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过30分钟。 |
| 39 |  | ▲调阅10年内已归档的近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过1分钟。 |
| 40 |  | ▲调阅在线/近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过3秒。 |
| 41 | 备份与灾备要求 | 须提供系统级备份方案，并承诺在发生灾难时，恢复时间目标（RTO）不超过4小时，数据恢复点目标（RPO）不超过1天。 |
| 42 | 多模态影像与报告支持 | 除支持放射科（CT、MR、DR等）标准DICOM影像外，必须支持医院内其他非标准DICOM或非放射影像科室的图像及报告数据的接入、展示与管理。 |
| 43 | 市影像云平台对接要求 | ★须预留与开平市影像云平台对接的数据接口与功能模块。并承诺在未来需要对接时，提供快速、免费的改造支持与全程技术配合，确保系统能顺利接入市影像云平台。 |
| 44 | 安全合规与测评配合要求 | ★须承诺在甲方进行等保测评时，配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造服务，包括提供所需技术资料、指派专人支持，并根据测评结果免费、及时完成所有必要的系统安全加固与合规性改造，确保系统持续符合国家网络安全标准。 |

## 第二条  售后服务要求

## 1、免费质保期：自最终验收合格之日起    年。

## 2、服务标准：提供7×24小时远程支持，1小时内响应。在系统发生重大故障时，乙方应在24小时内到达事故现场，并应于48小时内完全解决故障。

## 3、系统升级：质保期内免费提供错误修正、补丁及必要适应性升级。

4、质保期届满后的年度维保服务收费标准为           。

第三条  项目的结算

（一）付款方式：银行汇款。

（二）付款周期：分期付款

第一期款：合同签订生效，且甲方收到乙方开具符合国家财务规定的等额发票后的10个工作日内，甲方将合同总金额的30%作为预付款支付给乙方，即（小写）    元（人民币    整）；

第二期款：系统完工整体验收合格，且甲方收到乙方开具符合国家财务规定的等额发票及所有应交付的成果资料后的10个工作日内，甲方将余下合同总金额的70%支付给乙方，即（小写）   元（人民币   整）；

第四条  项目工期及培训

（一）完工期：合同签订生效之日起90个日历日内，完成系统的部署、调试、集成、培训及最终验收，并正式交付使用。

（二）根据乙方响应文件的培训计划方案提供培训服务，包括但不限于：

1、分层培训：须提供针对系统管理员、临床医护人员及医院管理人员的分层次、差异化培训。

2、培训材料：须交付完整的产品操作手册（含纸质及电子版），以及系统安装、维护相关的技术文档。

3、培训目标：确保各角色用户能独立完成系统操作、日常管理及基础故障处理。

第五条  甲方责任

（一）项目实施过程，甲方有对项目进度、软件系统运行情况进行监督控制的职责和权利。

（二）甲方须配合乙方的业务需求调研，向乙方提供本项目实施所需资料（图片、文字等），并保证所提供资料的按时性和准确性；

（三）甲方负责乙方与相关部门或其他单位的工作关系、问题解决和系统接口的协调工作。

（四）为了保证系统的稳定运行和审核的响应效率，甲方需提供相应的软硬件环境。

（五）甲方负责协调各方进行系统安装、测试、开通及验收的环境及场所，同时提供必要的文档资料和数据，协助乙方做好系统的实施工作。

（六）甲方定期做好系统数据备份，并妥善保管。

（七）甲方在应用过程中发现系统出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方做出诊断；甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查系统运行是否正常，并在现场服务请求单上签字确认。

（八）甲方在履行本合同过程中，不得将本合同涉及到的系统提供给第三方使用，因此引起的乙方损失均由甲方承担。

（九）按本合同约定的合同金额及支付方式向乙方支付有关费用。

（十）项目实施期间，甲方负责向乙方提出参考意见或修改意见。

第六条  乙方责任

（一）乙方负责成立项目工作小组，按照项目的要求及其他资料承担甲方项目的实施交付；

（二）乙方须按合同所规定期限完成甲方项目的实施交付并按照采购的技术需求完成系统的调试、对接及正式上线；

（三）项目实施期间，乙方负责听取并研究甲方相关意见；

（四）项目实施期间，若甲方提出异议，经甲乙双方友好协商后，乙方可进行修改，协商不成，以甲方要求为准，若甲方提出的要求违反相关法律规定或影响系统运行的，乙方应及时告知甲方。

（五）乙方保证系统功能与遴选文件的用户需求、乙方的响应文件等一致。

（六）乙方保证其所提供的系统及服务等未侵犯任何第三方的知识产权或合法权益，并应保护甲方在使用该系统时不受第三方提出侵权指控。若违反该承诺，由此引起的知识产权问题、侵权责任等以及因此而发生的所有费用由乙方负责。

（七）乙方必须具备相应的维护保养、升级服务能力，能按照遴选文件的用户需求、乙方的响应文件以及合同约定提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

（八）负责甲方系统维护人员及操作人员的培训。

（九）负责在交货验收合格后将操作说明书等全部技术资料移交给甲方。

第七条  版权、源代码及商业秘密

（一）乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

（二）乙方为甲方所实施的项目的所有权（指源代码）归乙方所有；但是如果甲方提出正常维护需求（包括免费维保期和有偿维护期）或乙方因本方技术人员流失、公司破产或类似原因无法提供维护服务时，乙方有义务将源代码提交给甲方。

（三）乙方为甲方严守商业秘密，不得将该项目的数据转用于第三方或向第三方泄露。

第八条  验收方式

（一）系统安装、调试、对接完成并且顺利持续运行30天后10个工作日内进行验收，乙方向甲方提出验收申请。甲方在收到上述申请后7日内组织验收。验收合格后视为交货。验收按国家有关的规定、遴选文件、项目合同及双方确认的技术方案为最终验收标准，验收合格后签署《项目最终验收报告》。本项目验收要求对本项目全部系统软件、应用软件对应全部功能进行验收。

（二）验收地点：开平市中医院；

（三）验收方式：由甲方相关人员与乙方相关人员共同组成，甲方与乙方共同对整个系统依据合同要求逐项功能逐项指标进行检查测试；并对全流程进行诊断，验收结果由甲方使用部门、信息部门及乙方主管人员签字并盖章认可。

（四）验收标准：符合遴选文件、乙方的响应文件、澄清文件和双方确认的技术方案的要求；单证齐全，有发票和其它应当具有单证文件。乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装、验收报告等文档汇集成册交付系统使用单位。

（五）验收交付文档包括但不限于：《最终验收报告》、《系统设计部署文档》、《各类用户手册》、《接口规范》、《数据库设计说明书》、《安全与备份手册》、培训材料及合同约定的全部成果物。

（六）验收异议：①在验收过程中，如发现系统相关内容未完善、未能完全对接院内系统或者未能按照遴选文件及响应文件中约定的方式进行操作的，乙方须无条件进行整改，整改产生的费用由乙方承担。乙方未能完成整改前，甲方有权拒绝签字验收。②乙方提供的功能未达到遴选文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

第九条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交付系统的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已经支付的款项，不向乙方支付剩余款项并有权要求乙方向甲方偿付合同总价的百分之十作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

（二）乙方对系统相关要求予以响应却未能有效落实到位时，甲方将依具体情形按相应比例扣减合同金额。若未落实状况较为严重，诸如因乙方责任致使项目验收延期，那么甲方有权依法向乙方索偿损失。具体扣减规则为：每出现延期一个月的情形，便扣除合同金额的百分之三；若延期时长不足一个月，亦按照一个月的标准予以扣除计算。

（三）乙方所交系统不符合合同规定或遴选文件要求的，由乙方负责整改，并承担修改、维护或退货而支付的实际费用，且乙方须向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失；乙方拒绝整改或整改后仍不符合合同规定的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失；

（四）乙方未按时完成系统安装调试上线并通过验收的，每逾期一日应向甲方偿付合同总额的千分之一作为违约金。如乙方逾期的天数达到 30 天及以上的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已经支付的款项，并有权要求乙方向甲方偿付合同总金额百分之三的违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

（四）乙方未能按照合同约定提供维保、升级服务的，每次须按照合同总价的百分之三向甲方支付违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。出现上述情况达到3 次及以上的，甲方有权解除本合同，要求乙方向甲方偿付合同总金额百分之五的违约金，若以上违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

第十条  甲方的违约责任

（一）甲方无正当理由逾期付款的，应每日按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

（二）甲方违反合同规定无正当理由拒绝接受系统安装的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  保密条款

乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对项目实施期间从甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。本保密条款长期有效，直至甲方放弃保密要求。

第十四条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十五条  附则

（一）本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，每份均具同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：                供货单位（乙方）：

法定代表人：                      法定代表人/负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

第六部分 遴选响应文件格式

详见附件《遴选响应文件》。