附件：

采购需求和技术参数要求

- 采购需求：采购是视力筛查仪4台。

- 技术参数要求：

1、球镜度DS

测量范围：-7.50D~+7.50D

分辨率：0.25D

精度：0.50D

2、柱镜度 DC

测量范围：+3.00D~-3.00D

分辨率：0.25D

精度：0.00D~-2.00D ：±0.50D

-2.00D~-3.00D ：±0.75D

3、轴位

测量范围：0~180

分辨率：1

精度：15

4、AI计算视力

5、适配儿童五健筛查健康管理系统