采购需求

一、包组1

X射线计算机体层摄影设备(CT)市场调研需求

数量1套

参数需求：

- 主要技术规格及配置

- 单圈扫描获得层数 ≥32层

- 探测器 Z 轴排列数 ≥16排

- 一键式容积重建 具备且提供

- 一键式去骨功能 具备且提供

- 一键式骨分离功能 具备且提供

- 具备智能后处理及辅助诊断方案

- 网络接口 DICOM3.0 具备且提供

- 激光相机 DICOM3.0 接口 具备且提供

- 提供 DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 具备且提供

- 同步并行图像处理功能 具备且提供

- 标配工作站 1 套，含软硬件；

- 铅衣两套（成人铅衣和铅帽一套，儿童铅衣和铅帽一套）

- CT胶片打印机≧1台，

- 设备要连接医院内部PACS和HIS等电子病历网络信息系统，产生的费用含在本项目投标价格中。

- 图影处理报告工作站(可出报告及具有打印功能)，临床应用软件功能。

- 包组2

- 全自动生化分析仪

数量11套

参数需求：

- 生化分析速度：≥800测试/小时，

- 试剂量：10-500ul,0.1ul步进

- 波长：16个，波长范围290nm-1100nm，

- 吸光度范围：- 0.0000-3.5000 Abs

- 搅拌针：不少于2根搅拌针，

- 急诊功能： 可随时插入急诊样品

- 配置纯水设备

- 支持 DICOM3.0 标准接口，具备连接 PACS 功能，免费连接医院的体检信息系统。

- 包组3

- 1--骨密度检测仪

数量1套

参数需求：

- 测量原理：采用	（DXA）

- 测量范围

- 数据库：具有亚洲人及中国人数据库。

- 支持 DICOM3.0 标准接口，具备连接 PACS 功能，免费连接医院的体检信息系统。无条件终身免费升级。

- 配工作站，具有彩色打印打功能。

- 2--肌电图仪

数量1套

参数需求：

- 多通道采集，≧4

- 配置差模输入阻抗≥2000兆欧；

- 配置电刺激器

- 配置声音刺激器

- 配置系统工作站，具有报告打印功能。

- 承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；电子病历系统集成；CA 数字认证集成。

- 包组4

1--全自动五分类血液细胞分析仪

数量3套

参数需求：

- 分析模式包括：CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF +CRP、HGB、WBC、RBC等。

- 检测速度：五分类+CRP模式≥45个样本/小时

- CRP线性范围：0.3～300mg/L

- 支持 DICOM3.0 标准接口，具备连接 PACS 功能，免费连接医院的体检信息系统。

2---全自动凝血分析仪

数量2套

参数需求：

检测项目：PT、APTT、TT、Fib、D-Dimer等

样本本类型：血浆、静脉全血

带机内静脉全血样本离心功能

速度：PT≥180T/小时

样本位：≥12个

试剂位：≥8个，具有冷藏功能。

检测通量：≥24个/30个

- 3---电解质分析仪

数量3套

参数需求：

K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合

适用样品：血清、血浆、全血、尿液。

- 4---离心机

数量2套

参数需求：

- 变频器调速

- ≧56管

- 本机采用金属机箱，防震级电动自吸门锁，交流变频电机、运行平稳、安全可靠；

- 具有开盖自动停机及多种保护功能及停机选择自动/手动开盖功能

- 转速偏差：±10rpm