开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）
公开询价公告

根据我院的业务需求，结合我院实际发展的需要，现对我院精麻药管理增加监控设备的采购项目（第三次）进行社会公开询价，欢迎具有合格资质及项目实施能力的供应商参加，现就相关事宜说明如下：

一、项目概况

随着我院业务范围的持续拓展和服务规模的不断扩大，安全监控工作在保障患者及工作人员生命财产安全方面的重要性日益凸显。根据医院相关要求对手术室、胃镜室、ICU精麻药管理区域进行监控整改。本次采购包括：调整现有监控3支、新增高清摄像头5支，配置180T企业级存储阵列，并完成现有两台NVR及29支摄像头的统一整合，新增设备须兼容并接入现有视频监控平台。

二、供应商资格要求

须为具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册、企业法人或个体工商业户，持有合法有效的营业执照；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

全部响应服务内容的承诺函；

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函），未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、采购需求及核心规格：
本项目采购内容主要包括网络摄像机、网络存储设备、交换机、线材、五金配件以及服务费，同时还需包含设备的安装、调试以及后期的技术支持和售后服务，新增摄像机须纳入现有监控平台统一管理，实现与原有摄像头的统一调阅、统一回放、统一报警。本次新增的5台网络摄像机及1台网络存储设备，须与医院现有的视频监控平台完全兼容，能够无缝接入现有监控系统。网络存储设备须支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，确保与现有前端设备的互联互通。新增180T存储设备须与现有两台48T NVR设备对接，实现全量数据（原有29支+新增5支摄像头）的集中存储与统一备份。供应商在报价前须踏勘现场，确认现有监控平台品牌、型号及接口协议，确保所供设备兼容。如因兼容性问题导致无法接入，供应商须免费更换或调整设备（更换或调整的设备级别规格及价格不得低于原投报设备，且须完全符合本项目的所有要求），直至满足要求，由此产生的价格差额及其他一切费用由供应商负责。网络摄像机可参考海康威视DS-2CD234XYZUV-JMHY；网络存储设备可参考海康威视DS-AT10JMR/350/180T；交换机可参考海康威视DS-3E0510HP-S或海康威视DS-XS06-9(B)；并提供同级别及以上产品，不接受低于此级别产品，且必须优于或等于以下核心规格：
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	网络摄像机
	400万像素全彩半球型网络摄像机
图像性能：
• 配备全彩高灵敏度图像传感器，F1.0 大光圈镜头
• 支持场景自适应图像处理
• 最高分辨率2560 × 1440 @25 fps
• 支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120 dB宽动态
• 支持 H.265 + 智能编码，降低存储空间占用，保障图像画质稳定
• 支持人、机动车目标智能检测；支持感兴趣区域（ROI）编码优化，分离前后景，兼顾画质与存储效率
硬件参数：
• 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS
• 最低照度：彩色0.0005 Lux
• 调节角度：水平0°~360°，垂直0°~75°，镜头旋转0°~360°
• 焦距：2.8 mm/4 mm/6 mm可选
• 补光：内置柔光灯，有效补光距离不低于 30m，支持补光过曝抑制
• 音频：内置麦克风及扬声器，支持双向语音对讲
• 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
• 防护等级：IP67
• 供电：支持DC 12V或PoE（IEEE 802.3af）
• 工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）
	台
	5

	2
	网络存储设备
	3U机架式网络存储设备
硬件规格：
• 处理器：1颗64位多核处理器
• 系统内存：8GB
• 磁盘接口：SATA，支持硬盘热插拔，总容量180TB
• 网络接口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口
• 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA，1×HDMI
• 整机电源：550W，1+1冗余电源
产品性能：
• 最大接入路数：350路（网络输入带宽700Mbps）
• 最大回放路数：35路
产品功能：
• 支持视频流直存
• 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
• 支持智能化磁盘阵列及数据冗余保护技术，实现空间和数据的精细化管理
• 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制时，剩余硬盘数据可读，新数据可正常写入
• 支持定时录像、手动录像等多种录像方式
• 支持关键视频数据加锁保护功能，防止循环覆盖
• 支持多级运维管理，多渠道报警机制，防止报警信息遗漏
	台
	1

	3
	交换机
	16口千兆PoE交换机
规格参数：
• 16个千兆PoE电口，2个千兆光口
• 交换容量：36 Gbps
• 包转发率：26.78 Mpps
• 支持IEEE 802.3at/af
• 端口最大供电功率：30 W
• 整机最大供电功率：125W
• 支持6 KV防浪涌（PoE口）
• 支持PoE输出功率管理
• 无风扇设计
• 安装方式：机架式
• 尺寸：440 mm × 44 mm × 220.8 mm
	台
	1

	4
	线材
	超6类8芯非屏蔽网线
	米
	360

	5
	五金配件
	PVC管、管件、胶布、管码、水晶头、螺丝、胶塞、波纹管（含安装）
	套
	1

	6
	服务费
	监控存储设备及系统连接调通（含新增设备与现有视频监控平台的对接调试、数据迁移、系统联调）
	项
	1


四、质保及售后服务细则
（一）质保期限
整体质保：本项目整体质保期为3年，自最终验收合格之日起计算。
核心设备质保：网络存储设备（含硬盘）质保期为5年，网络摄像机质保期为3年。
质保期内：因设备自身质量问题导致的故障，供应商须免费维修或更换，并承担所有相关费用（含人工、备件、运输等）。
（二）售后服务要求
	服务项目
	具体要求

	响应时间
	接到故障报修后，30分钟内响应，2小时内到达现场

	修复时限
	一般故障4小时内修复；重大故障（系统瘫痪）24小时内恢复

	备件保障
	供应商须储备关键备件（摄像机、电源模块、硬盘等），确保快速更换

	巡检服务
	质保期内每季度提供1次免费巡检，出具巡检报告

	技术支持
	提供7×24小时电话及远程技术支持服务

	软件升级
	质保期内免费提供固件及软件版本升级服务


（三）培训服务
供应商须提供以下培训服务：
操作培训：对医院监控管理人员进行系统操作培训，不少于2课时，确保能够独立完成日常操作。
维护培训：对信息科技术人员进行基础维护培训，不少于2课时，涵盖常见故障判断与处理。
培训资料：提供完整的操作手册、维护手册及系统架构图（纸质版及电子版）。
（四）质保期满后服务
质保期满后，供应商须提供有偿维保服务，年维保费用不得超过合同金额的5%，维保内容不低于质保期内标准。供应商须在响应文件中明确质保期满后的续保方案及收费标准。
五、供货期限及报价

供货期限：合同签订后15个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试及系统联调。

最高含税限价为6.2万元。限价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，包括但不限于设备、材料、施工、调试、平台对接、税费及质保期内售后服务等全部费用。 

本次投报价格不可超过最高含税限价。

六、报价时间及方式：
　　（一）报价时间： 2026年5月21日14时30分至15时30分（北京时间）止，逾期递交文件不予受理；
（二）报价地点：开平市三埠街道新昌西桥二马路6号市中医院2号楼8楼817室；

联系人：陈先生、雷先生，联系电话：0750-2389697
（三）报价资料：营业执照复印件及全部承诺函（加盖单位公章）、法人身份证复印件（本人签字并加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件（如非法人本人报名）、报价文件（加盖单位公章）；

上述每份材料均需加盖报价单位公章，且装订成一册后加盖骑缝章。将上述资料用信封密封，在信封封口处加盖公章。
　　（四）报价方式：指定专人现场递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

七、确定成交供应商：
经资格审查合格，以最低报价确定供应商。若出现2家或2家以上相同最低报价，以随机抽签方式确定供应商。
                                               开平市中医院  
招标采购办公室  
                                              2026年5月18日   

报价文件

项目名称：开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	价格（元）
	供货期限
	备注

	1
	精麻药管理增加监控设备
	1
	项
	小写：
	自合同签订后    天内完成
	包含本项目所有服务内容的费用

	报价合计（含税）：

	人民币大写（含税）:                                               


说明： 
响应供应商报价总价为完成本项目所需的全部费用的总和，但不限于所有视频综合管理平台的安防管理平台软件及相关配套硬件设备，此外，还需涵盖设备的安装、调试、人员培训，以及后期的技术支持与维护服务、利润、税金，以及合同所包含的所有风险、责任等相关费用，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。 

2）报价不可超过最高含税限价。

3) 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。 
响应供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：

公开询价响应函

致：开平市中医院 ：

我方仔细研究了贵单位“开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）”的公开询价文件，我方有能力也完全同意承担公开询价文件规定的公开询价响应人的全部责任和义务。

我方保证：

1.我方已仔细研究了全部公开询价文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我方完全响应公开询价文件第二部分“供应商资格要求”第三点“采购需求及核心规格”及第四点“质保及售后服务细则”的全部内容。

3.如果我方供货，我方将按时与贵方签署合同并按照采购人的要求按时送货上门。我方同意本公开询价文件始终对我方具有约束力。

4.根据公开询价响应人须知的规定，我方承诺提供的响应资料是真实的，我方不会为达成此项目同贵方进行任何不正当联系。不在整个响应过程中有任何违规行为。成交后按时签订、执行合同；严格遵守响应承诺。在正式合同准备好和签字前，本公开询价文件及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。

5.我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由公开询价准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

6.我们同意提供贵方要求的有关本次公开询价的其它任何资料。

（以下空白）

公开询价响应人：                    （盖章）
法定代表人或授权代表人：       （签字/盖章）                    

出 具 日 期：             年      月      日

公开询价响应人信息登记表

	
	公开询价响应人（供应商/生厂商）

	公开询价响应人名称
	必须填写！！！

	营业执照编号
	必须填写！！！

	地    址
	须和营业执照一致！！！

	联 系 人
	必须填写！！！

	联系电话

（移动电话）
	必须填写！！！

	联系电话

（固定电话）
	

	邮    箱
	


法定代表人授权委托书
本法定代表人授权委托书声明：我      （姓名）系                          （公开询价响应人名称）的法定代表人，现授权委托       （全权代表姓名）        （在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加“开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）”的公开询价活动。代理人在响应、询价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE \* MERGEFORMAT 





 SHAPE \* MERGEFORMAT 



公开询价响应人：（公章）                   
法定代表人：（签字或盖章）                   
日  期：                      
法定代表人身份证明文件

致开平市中医院：
本人 （姓名） 系  （单位名称）   法定代表人，代表我公司参加贵单位组织的“开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）”的公开询价活动。
本人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法定代表人姓名：            性别：        年龄：             

身份证号：                                      
特此声明。

授权单位（公章）：


法定代表人（签字或盖章）：



 
        年   月   日

公开询价响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照），第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、《医疗器械生产许可证》或《消毒产品生产企业卫生许可证》（如有）等。

供货、质量保证书

致开平市中医院:                        
作为供应　精麻药管理监控设备　的企业(企业名称): 　　　　　　　　　　　　　　　　　，我单位同意上述产品参与“开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）”的公开询价工作。根据公开询价文件的规定，我单位的产品在询价项目中，一旦成交并依法签订服务合同后,我单位保证:上述产品符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准和公开询价响应文件响应程度，响应有效期及合同签订有效期内,保证按询价文件、询价响应文件响应要求及合同等具体要求向采购人提供产品。如有违反,愿依法承担违约责任。
我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实,合法,并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：询价之日起60天的询价响应有效期内。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

单位名称(盖章):                   
　　 　    　　

日 期:          年    月    日

询价响应承诺函

致：开平市中医院

在参与“开平市中医院精麻药管理增加监控设备采购项目（第三次）”的公开询价活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的询价响应；

二、不在询价响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他询价响应人相互串通响应，排斥其他询价响应人的公平竞争，损害采购人或其他询价响应人的合法利益；

四、不与采购人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对采购人及询价委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；不转包或分包项目；

八、不恶意压低或抬高响应报价；不在询价结束后进行虚假恶意投诉；

九、参加本次询价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

十、没有被政府有关部门通报列入黑名单；

十一、未使用单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与本项目的询价响应；非联合体参与本项目的询价响应；
十二、若我方成交，除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与采购人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十三、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应法律责任。

      询价响应人：                           （盖单位公章）

                                法定代表人：                           （签字/盖章）

授权代表人：                           （签字） 

出 具 日 期：             年      月      日

售后服务承诺书

产品名称：

（一）质保期限
整体质保：本项目整体质保期为3年，自最终验收合格之日起计算。
核心设备质保：网络存储设备（含硬盘）质保期为5年，网络摄像机质保期为3年。
质保期内：因设备自身质量问题导致的故障，供应商须免费维修或更换，并承担所有相关费用（含人工、备件、运输等）。
（二）售后服务要求
	服务项目
	具体要求

	响应时间
	接到故障报修后，30分钟内响应，2小时内到达现场

	修复时限
	一般故障4小时内修复；重大故障（系统瘫痪）24小时内恢复

	备件保障
	供应商须在本地储备关键备件（摄像机、电源模块、硬盘等），确保快速更换

	巡检服务
	质保期内每季度提供1次免费巡检，出具巡检报告

	技术支持
	提供7×24小时电话及远程技术支持服务

	软件升级
	质保期内免费提供固件及软件版本升级服务

	其他
	


备注：1. 若还有其他技术及售后服务承诺，可在继续添加，无则其他处填写“无”字样。
单位名称（盖章）：

出具日期：

信誉良好承诺函

	项目
	承诺内容

	企业信誉
	    我公司遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在参加招投标活动和经营活动中没有重大违法、违纪行为；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态，没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，具有足够的流动资金，有履行合同能力。询价响应人及拟派项目负责人没有被行政主管部门处以不良记录或黑名单。

如采购人发现本声明不实，我公司接受询价响应按无效处理的决定。


询价响应人：                           （盖单位公章）

                             法定代表人：                           （签字/盖章）

                                                 出 具 日 期：       年    月    日 

询价响应人认为其它需要说明情况的有效文件

设备安装调试方案，设备操作及维护培训方案，企业业绩等

（格式自行提供）






代理人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件正面








公章











代理人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件背面











公章










