医学影像中心总院一般设备技术参数

- 灰阶医用显示器技术参数

- 具备第二类医疗器械注册证；

- 符合 DICOM Part14 灰阶显示标准；

- 配置双屏融合医用诊断显示器，屏幕尺寸≥21.3 英寸，分辨率≥6MP；

- 屏幕亮度≥500cd/m²，支持自动灰阶校准；

- 全面适配 DR、CT、MR、DSA 等医学影像阅片使用。