开平市建筑节能保温材料产品质量监督抽查
实施细则
（2026年版）
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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
柔性泡沫橡塑绝热制品：抽查样品基数满足抽样数量即可。板类在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。管类在同一型号（或规格）合格产品中抽取6m，其中3m作为检验样品，3m作为备用样品。
2 检验依据
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	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	GB/T 6343—2009
GB/T 17794—2021

	2
	导热系数
（平均温度25℃±2℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008
GB/T 17794—2021

	3
	压缩回弹率
	GB/T 6669—2008
GB/T 17794—2021

	4
	尺寸变化率
	GB/T 8811—2008
GB/T 17794—2021

	5
	氧指数
	GB/T 2406.2—2009

	6
	烟密度
	GB/T 8627—2007
GB/T 17794—2021

	7
	燃烧性能B1级
	GB 8624—2012

	1）导热系数项目仅对常用型（CY）板材。
2）燃烧性能B1级项目仅对板状材料。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 17794—2021 柔性泡沫橡塑绝热制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




