**开平市2019年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单**

（第二季度）

**附表1 废水类高排放企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平依利安达电子有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。  2、污染物治理设施正常运行。 | 水口镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：19、16、64，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：4.04、3.74、8.99，总铜排放浓度分别为（mg/L）：0.25、0.15、0.23，总镍排放浓度分别为（mg/L）：未检出、未检出、未检出，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 2 | 罗赛洛（广东）明胶有限公司 | 三埠街道办 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：45.16、53、69，BOD排放浓度分别为（mg/L）：14.7、17.6、16.4，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.57、0.482、0.336，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.22、0.44、0.28，硫化物排放浓度分别为（mg/L）：0.032、0.258、0.054，动植物油排放浓度分别为（mg/L）：未检出、0.11、未检出，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 3 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 水口镇 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：10、30、23，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.324、0.266、0.384，六价铬排放浓度分别为（mg/L）：未检出、0.006、未检出，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.09、0.12、0.07，总氮排放浓度分别为（mg/L）：5.03、3.13、4.82，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 4 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 | 长沙街道办 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：78、59、47，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：1.856、2.656、1.155，总氮排放浓度分别为（mg/L）：7.37、7.47、3.9，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.12、0.1、0.13，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 5 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 长沙街道办 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：21.4、28、61.6，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：3.53、0.124、0.236，总氮排放浓度分别为（mg/L）：4.4、2.61、2.34，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.44、0.46、0.13，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 6 | 开平奔达纺织有限公司 | 水口镇 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：22、15、29，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.44、0.27、0.52，六价铬排放浓度分别为（mg/L）：0.016、0.030、0.018，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.03、0.08、0.05，总氮排放浓度分别为（mg/L）：11.4、4、6.8，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 7 | 开平市易大丰纸业有限公司 | 沙塘镇 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：6、26、12，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.141、0.058、0.042，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |
| 8 | 香港润成（开平）染整厂 | 三埠街道办 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为（mg/L）：21、36、22，氨氮排放浓度分别为（mg/L）：0.28、0.10、1.79，总磷排放浓度分别为（mg/L）：0.19、0.03、0.05，总氮排放浓度分别为（mg/L）：1.85、1.44、2.94，水污染物达标排放；  2、污染物治理设施正常运行。 |

**附表2 城镇污水处理厂建设情况公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新美污水处理厂（4万吨/日） | 2019年5月底前建成投入运行。 | 水口镇 长沙街道办 | 市城市管理和综合执法局 | 新美污水处理厂主体工程已完成并通水运行。 |

**附表3 城镇生活污水处理设施提标改造项目公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沙镇污水厂提标改造项目 | 2019年5月底前投入运行。 | 大沙镇 | 市城市管理和综合执法局 | 大沙镇污水处理厂提标改造工程完成，已通水试运行，整体工程完成100%。 |

**附表4 集中供热项目建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市翠山湖天然气热电联产项目 | 2019年12月底前，完成项目前期工作，并动工建设。 | 翠山湖管委会 | 市发展和改革局 | 该项目已完成可研报告边界设置及修编工作，完成申请核准报告编制工作，现项目处于动工前期准备工作阶段。下一步项目方将计划完成投资决策上报申请工作。 |

**附表5 市级VOCs重点监管企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市金三田化工有限公司 | 2019年6月底前，完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用；12月底前，完成10家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 月山镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，已完成治理设施的安装或改造工作并投入使用。 |
| 2 | 广东德康化工实业有限公司 | 月山镇 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，已完成治理设施的安装或改造工作并投入使用。 |
| 3 | 开平市金日油墨化工有限公司 | 塘口镇 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |
| 4 | 广东花王涂料有限公司 | 苍城镇 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |
| 5 | 开平恒海涂料厂有限公司 | 金鸡镇 | 2018年3月份至2019年6月份停产中。 |
| 6 | 开平市姿彩化工有限公司 | 月山镇 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，已完成治理设施的安装或改造工作并投入使用。 |
| 7 | 开平马力塑胶制品厂 | 三埠街道办 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |
| 8 | 联冠（开平）胶粘制品有限公司 | 苍城镇 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |
| 9 | 联新（开平）高性能纤维有限公司 | 三埠街道办 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |
| 10 | 联新（开平）高性能纤维第二有限公司 | 翠山湖管委会 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审，现开展综合整治工作。 |

**附表6 VOCs在线监控系统安装企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联冠（开平）胶粘制品有限公司 | 2019年9月底前，完成挥发性有机物（VOCs）企业的VOCs在线监测设备安装及联网工作。 | 苍城镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 企业正计划与在线监控设备供应商签订设备购买合同。 |

**附表7 工业固废处置设施建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市新龙回收加工厂有限公司污泥扩建项目 | 2019年12月底前完成。 | 百合镇 | 江门市生态环境局开平分局 | 该项目一期工程依托现有工程的设施设备，通过调整生产制度，提升处理能力，已取得新的危险废物经营许可证，核准处理能力3万吨/年。二期工程已经完成60%的基础，预计2019年12月底前建成，处理能力10万吨/年。 |

**附表8 城镇生活垃圾无害化处理设施建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目 | 2019年12月底前，建成并投入试运行。 | 百合镇 | 市城市管理和综合执法局 | **接入系统：**已完成44个塔基占地补偿协议支付，完成42个塔基青苗占地补偿，剩余两个塔基正在沟通谈判补偿（镇、村委会与土地承租人协商）。  **填埋场：**累计完成68%。按计划完成办公楼、饭堂、垃圾坑、烟囱、渗滤液处理站、主厂房等主体结构建设，安装工程进度：累计完成94%。 |
| 2 | 江门市西部餐厨垃圾收运处理项目 | 2019年10月底前，完成前期工作并动工建设；12月底前，完成工程量30%。 | 百合镇 | 已完成项目建设工作实施方案的编制，征求各部门意见并修改完善，报开平市府审批，已按开平市政府要求需进一步征求各部门意见修订后重新报批。正在进行可研报告编制工作。 |
| 3 | 建筑垃圾消纳场 | 2019年12月底前，完成前期工作并开工建设。 | 长沙街道办 | 目前已通过公开采购确定有资质的公司开展可研、稳评、环评报告编制等前期工作，完成可研、选址论证报告的编制，并经开平市政府审批，正在办理地形测量、用地等相关手续。 |

**附表9 镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治情况公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 参与单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍城镇级填埋场 | 2019年6月底前完成整治。 | 苍城镇 | 市住房和城乡建设局 | 苍城镇填埋场原地封场已完成整治。 |
| 2 | 金鸡镇级填埋场 | 金鸡镇 | 金鸡镇填埋场2(新场)已完成清理搬迁。 |